师市环审〔2024〕23号

关于阿拉尔大学城（教育园区）职业教育联合培养人才基地一期建设项目环境影响

报告表的批复

阿拉尔大学城（教育园区）管委会：

你单位报送的《关于审批阿拉尔大学城（教育园区）职业教育联合培养人才基地一期建设项目环境影响报告表的函》及《阿拉尔大学城（教育园区）职业教育联合培养人才基地一期建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于第一师阿拉尔市，占地面积31.3581万平方米，用地性质为教育用地，项目东侧为西外环路、西侧为纺织路、南侧为青年路、北侧为民主路，项目中心地理坐标为东经: 81°15′12.156″，北纬: 40°35′15.611″。建设内容：新建实训楼、教学楼、综合楼、运动场看台、大学生活动中心、学生宿舍、食堂、综合设备用房、校门、垃圾处理站及配套项目。项目总投资80898万元，其中环保投资651万元，占总投资的0.8%。

- 该项目属于有化学生物实验室的学校项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要是实验室废气和食堂油烟。实验室废气经通风橱引入活性炭箱吸附处理，废气中氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、氮氧化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求后，通过一根不低于15米高的排气筒（DA001）排放；食堂安装油烟净化器，食堂油烟经处理须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2排放标准浓度限值要求后，经一根不低于15米高的排气筒（DA002）排放。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为学生及教职工产生的实验废水、食堂废水和生活污水。实验室废水经 “过滤+中和+消毒”处理、食堂废水经隔油处理与生活污水一同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入阿拉尔市生活污水处理厂。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声源主要为通风设施、教学设备噪声、配电设施和风机等设备运行时产生的噪声。选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界东、西、北侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，厂界南侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要实验室废液、废包装物、药品、废活性炭、实验室废材料及生活垃圾。实验室废液、废包装物、药品、废活性炭、等危险废物分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置，项目危废暂存间贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。实验室废材料集中收集至垃圾桶，定期交由市政环卫部门运至阿拉尔市生活垃圾填埋场处置。生活垃圾及餐厨垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理，废油脂委托有资质单位处置。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、教育局根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年7月10日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、教育局、生态环境保护综合行政执法支队，新疆祥达亿源环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年7月10日印发