
产品质量监督抽查实施细则


2025年新疆生产建设兵团第一师肥料产品

质量监督抽查实施细则

2025-10-25发布                                         2025-11-03实施                            

新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局

2025年新疆生产建设兵团第一师肥料产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至1000g(mL)分装在两塑料瓶中，每瓶500g(mL),1瓶作为检验样品，另一瓶作为备用样品。当液体产品独立包装不大于25L、固体产品独立包装不大于10kg时，有独立包装优先抽取独立包装,每批次产品抽取样品不少于2个独立包装，且总量不少于 1000g(mL)，其中1/2 作为检验样品，1/2 作为备用样品。
有机肥料将样品缩分至约2kg，再缩分成3份，分装于3个洁净、干燥的塑料瓶中，每份不少于600g。2瓶作为检验样品，1瓶作为备用样品。

复合微生物肥料随机抽取5袋(桶)~10袋(桶)，在无菌条件下，每袋(桶)取样500 g(mL)。然后将抽取样品混匀，按四分法分装3袋(瓶)，每袋(瓶)不少于500 g(mL)。

2 检验依据

表1 农业用硫酸钾
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	水溶性氧化钾(K2O)的质量分数
	GB/T 20406—2017

	2
	氯离子(Cl-)的质量分数
	GB/T 20406—2017

	3
	游离酸(以H2SO4计)的质量分数
	GB/T 20406—2017


表2 复合肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 15063-2020

	2
	总氮(N)
	GB/T 8572-2010

	3
	有效磷(P2O5)
	GB/T 15063-2020

	4
	氧化钾(K2O)
	GB/T 8574-2024

	5
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020

	6
	氯离子
	GB/T 24890-2010


表3 大量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	大量元素含量
	NY/T 1107-2020

	2
	总氮含量
	NY/T 1977-2010

	3
	有效磷含量
	NY/T 1977-2010

	4
	氧化钾含量
	NY/T 1977-2010

	5
	水不溶物
	NY/T 1973-2021

	6
	水分（H2O）含量
	GB/T 8576-2010

	7
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978-2022

	8
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978-2022

	9
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978-2022

	10
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978-2022

	11
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978-2022


表4中量元素水溶肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中量元素含量
	NY 2266-2012

	2
	钙
	NY/T1117-2010

	3
	镁
	NY/T1117-2010

	4
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	注：单一中量元素出实测值，不做判定。


表5微量元素水溶肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	微量元素含量
	NY 1428-2010

	2
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	3
	铜
	NY/T 1974-2010

	4
	铁
	NY/T 1974-2010

	5
	锰
	NY/T 1974-2010

	6
	锌
	NY/T 1974-2010

	7
	硼
	NY/T 1974-2010

	8
	钼
	NY/T 1974-2010

	注：单一微量元素出实测值，不做判定。


表6有机肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分的质量分数（以烘干基计）
	NY/T 525-2021

	2
	有机质的质量分数（以烘干基计）
	NY/T 525-2021

	3
	总镉（Cd）
	NY/T 1978-2022

	4
	总汞（Hg）
	NY/T 1978-2022

	5
	总砷（As）
	NY/T 1978-2022

	6
	总铅（Pb）
	NY/T 1978-2022

	7
	总铬（Cr）
	NY/T 1978-2022

	8
	氯离子的质量分数
	GB/T 15063-2020

	9
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 19524.2-2004

	10
	粪大肠菌群数
	GB/T19524.1-2004


表7复合微生物肥料检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（N+P2O5+K2O）
	NY/T 798-2015

	2
	有机质（以烘干基计）
	NY/T525-2021

	3
	粪大肠菌群数
	GB/T19524.1-2004

	4
	蛔虫卵死亡率
	GB/T19524.2-2004


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20406-2017     农业用硫酸钾
GB/T 15063-2020     复合肥料

NY 1110-2010        水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求
NY/T 1107-2020      大量元素水溶肥料

NY 2266-2012        中量元素水溶肥料
NY 1428-2010        微量元素水溶肥料
NY/T 525-2021       有机肥料
NY/T 798-2015       复合微生物肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2


