# 第一师阿拉尔市城市道路和绿地占用挖掘

# 管理办法（试行）（征求意见稿）

- 第一章 总 则

- 第一条  为进一步加强城市道路管理，规范城市道路和绿地占用挖掘行为，保护城市道路和园林绿化设施，充分发挥城市道路、园林基础设施功能，根据国务院《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《新疆维吾尔自治区城市道路占用费挖掘修复费管理办法》《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉办法》等有关法规，结合师市实际，制定本办法。

- 第二条  本办法适用于第一师阿拉尔市城市规划区内的城市道路和绿地的临时占用挖掘审批、施工监管、恢复、费用管理及责任追究等相关管理活动。

- 城市道路是指阿拉尔市城区范围内的车行道、人行道、公共广场、公共停车场以及跨河桥、管廊、地下通道等规划红线范围内的道路建设用地及其附属设施。

- 绿地是指城市绿化行政主管部门建设、管护及其他权属单位管理的各类城市绿地（含道路附属绿地、公园绿地、防护绿地、广场用地、区域绿地及其他用于绿化的土地）等。

- 第三条 本办法所称占用挖掘道路、绿地，是指临时占用或挖掘道路、绿地、桥梁、隧道，实施埋（架）设硬线（燃气、供水、排水等管道）、软线（通信信息、监控、电力电缆等线缆）等管线工程施工、轨道交通建设及其交通疏解施工、人行道改造施工、交通隐患整治、道路或绿化品质提升施工、路面改造施工以及在道路、绿地范围内进行勘探、养护、维修等临时性活动的行为。

- 第四条  项目责任主体单位新建、改建、扩建道路、各类市政管线时，选址及敷设位置须符合上位规划要求，依附新建道路的各类管线要同步规划、同步设计、同步实施。

- 第五条  新建市政管线（含改造管线）在综合考虑地下现状管线位置关系的基础上，应按照国家规范，确保各类管线布局合理，选址禁止布置在有乔木种植的市政绿化带内并对现有城市绿化、树木进行避让。如位置受限确实无法避让的，在设计或者施工前由城市绿化行政主管部门确定并采取保护措施后可布置在绿化带内，布置在绿化带内的各类管线，埋深需符合相关规范。

- 第六条  任何单位和个人未经许可，不得擅自占用、挖掘城市道路和绿地；经许可占用、挖掘的，应当采取有效措施，减少对行人、交通和市容环境的影响。

- 城市道路和绿地除按照法定程序变更城市规划功能外，不得永久性占用。

- 第二章 职责分工

- 第七条  师市城市管理部门负责组织实施本办法，负责办理城区道路和绿地的占用挖掘审批，依法收取占道挖掘费和施工保证金；师市城市管理行政执法部门负责实施现场文明施工执法监督工作，查处擅自挖掘、超范围施工等行为。

- 第八条  师市住房和城乡建设部门负责规范行政审批管理；按规定对涉挖掘城市道路、绿地施工项目技术方案组织开展审查；负责技术指导、质量管控及完工后的修复工程联合验收。

- 第九条  师市公安交警部门负责对影响道路交通安全的占用挖掘道路行政许可申请出具交通安全审核意见；监督交通疏解方案的落实，维护道路交通安全和交通秩序。

- 第十条  师市发展改革部门依据职责负责做好本级投资项目审批工作。

- 第十一条  师市自然资源和规划部门负责按照上位规划中市政道路位置、红线宽度进行规划审批，依附道路的市政管线敷设位置应位于道路红线内。

- 第十二条  师市财政部门依据职责负责监管城市道路占用费收支。

- 第十三条 师市生态环境管理部门负责道路、绿地挖掘工程生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责道路、绿地挖掘工程生态环境监督执法。

- 第十四条  师市道路交通、水务、电力、热力、燃气、通信等行业管理部门、各街道办事处，对本行业、系统内的占用挖掘道路、绿地项目承担监管责任，并对由本单位作为建设单位的项目承担主体责任、安全监管责任。

- 各部门应当完善沟通协调机制，加强对所在行业占用挖掘道路、绿地行为的监管；及时修订本行业、系统内的信用评价体系，依法将项目设计（勘察）、施工、监理和检测等参建单位在占用挖掘道路、绿地项目实施过程中的失信行为纳入所在行业、系统的信用评价范围。

- 第十五条  城区交通、水业、供电、供热、燃气、通信等企业及下属国有企业，对投资建设及管理的占用道路、绿地挖掘项目的质量及安全承担主体责任；负责提交占用城市道路（绿地）挖掘申请材料，组织合规施工；缴纳城市道路占用费、施工保证金；承担修复费用并保证施工质量。

- 第三章  行政许可

- 第十六条  因工程建设以及其他活动需要临时占用挖掘城市道路、绿地的，应当办理占用挖掘城市道路、绿地许可手续，市政道路和绿化日常维修养护作业除外。

- 第十七条  占用挖掘城市道路、绿地许可办理的情形包括：

- （一）占用挖掘城市道路、绿地（含开设永久或临时路口、搭接市政道路）的；

- （二）占用城市道路、绿地不涉及挖掘，用于堆料、搭建临时设施的；

- （三）应急抢修工程临时占用挖掘城市道路、绿地的；

- （四）小型市政公共服务接入施工的；

- （五）公益活动、商业经营等其他需要临时占用或挖掘城市道路、绿地的情形。

- 第十八条  办理占用城市道路挖掘许可需提交以下材料：

- （一）城市道路占用挖掘申请表；

- （二）施工现场位置示意图，施工区域现状照片；

- （三）申请人营业执照及法人身份证复印件，授权委托书及授权委托人身份证复印件（个人申请需提供身份证明）；

- （四）占用、挖掘、修复施工方案（含材料标准、施工工艺、围挡设置及拆除计划、修复效果图、质保承诺）；

- （五）工程立项、规划等相关批复文件（工程建设类申请需提交）；

- （六）若需道路封闭施工须提供公安交警部门审核通过的交通组织方案；

- （七）地下管线探测证明材料及周边设施保护方案；

- （八）按规定需缴纳相关费用的凭证；

- （九）安全文明施工承诺书；

- （十）法律、行政法规规定的其他条件。

- 第十九条  办理占用绿地施工许可需提交以下材料：

- （一）占用绿地申请表（涉及树木伐移的需提交树木伐移申请）；

- （二）申请人营业执照及法人身份证复印件，授权委托书及授权委托人身份证复印件（个人申请需提供身份证明）；

- （三）施工现场位置示意图、绿地现状照片及相关权属证明；

- （四）占用绿地施工方案（含施工时序、安全文明施工措施、绿地保护措施、围挡设置及拆除计划）；

- （五）绿化恢复方案（含恢复面积、植物配置、苗木规格、养护周期、费用预算）；

- （六）安全文明施工承诺书、绿化保护承诺书；

- （七）工程立项、规划等相关批复文件（工程建设类申请需提交）；

- （八）按规定需缴纳相关费用的凭证；

- （九）法律、行政法规规定的其他材料。

- 第二十条  城市管理部门按以下流程办理审批：

- （一）申请提交：申请人通过师市政务服务网或对应办事窗口提交申请材料；​

- （二）材料审查：1个工作日内完成材料审核，材料不全的一次性告知补正，不符合条件的书面说明理由；

- （三）现场核查：受理后3个工作日内，组织工作人员联合有关单位实地核查道路、绿地现状及占用范围合理性；施工涉及封闭道路的需联合公安部门联合勘验，同步办理相关手续；

- （四）审批决定：自受理之日起5个工作日内作出审批决定，对符合条件的核发许可证，明确占用范围、期限、保护及恢复要求；不予批准的书面告知申请人；

- （五）公示公开：自行政许可准予之日起7个工作日内向社会公开，接受公众监督。

- 第二十一条  有下列情形之一的，不予办理占用城市道路挖掘许可：

（一）申请在法定节假日、重大活动期间，冬季（当年11月15日至次年3月15日）挖掘的（供排水、热力、燃气抢修除外）；

- （二）同一道路地下相同管线建设竣工后未满3年的；

- （三）新建、扩建、改建后交付使用未满5年或者大修竣工后未满3年的城市道路；

- （四）横向挖掘双向四车道及以上主干道的；

- （五）在已建有公共管线走廊的城市道路下方敷设同类管线的；

- （六）经反复告知仍未提供有效文件或者提供资料不齐全的；

- （七）申请单位违反城市道路挖掘管理有关规定，经查处仍未整改或者未履行处罚决定的；

- （八）法律法规和规章制度规定的其他情形。

- 出现上述（一）—（五）情形的，因特殊情况需要占用挖掘道路，经住房和城乡建设部门审核，报师市人民政府批准。

- 第二十二条　有下列情形之一的，不予办理占用绿地施工许可：

- （一）不符合城市总体规划、绿化专项规划，存在替代方案的；

- （二）施工方案、监管方案不完整，机械、人工、材料未到位，技术准备不足的；

- （三）未制定科学绿化恢复方案，无法保障绿地及时有效恢复的；

- （四）涉及古树名木且未制定专项保护方案，或方案未获批准的；

- （五）曾有违规占用绿地、破坏绿化成果记录且未整改到位的；

- （六）法律法规和规章制度规定的其他情形。

- 第二十三条  因既有地下管线发生管道爆裂、燃气泄漏、通信或者电力中断，因地下管线故障造成路面塌陷等突发情况，地下管线产权单位或者其委托运营维护单位需要紧急挖掘、占用道路、绿地进行抢修或者探查事故原因的，应当立即向城市管理部门报告，经同意后，地下管线产权单位或者其委托运营维护单位可以先行对市政道路、绿地实施抢修作业，但应当在事故发生时起24小时内补办占用挖掘道路、绿地行政许可。

- 第二十四条  工程建设单位应当按照占用挖掘道路、绿地行政许可规定的要求施工。

- 申请单位要科学规划，合理安排工期，临时占用城市道路、绿地期限不得超过1年，确需延期的，申请人应在期满前7日内向原审批机关申请，延期不得超过1年，逾期未办延期手续的，按擅自占用城市道路、绿地依法处理。

- 占用城市道路、绿地挖掘行政许可申请可能影响其他单位合法权益的，申请人应当征询相关单位意见。

- 第二十五条  新建道路搭接市政道路的建设项目，在组织编制设计阶段应当充分征求住房和城乡建设部门、城市管理部门的意见。需要新增的配套交通设施，由建设责任主体负责组织交通设施建设方案论证，报公安部门审查同意，配套交通设施由建设责任主体同步建设。

- 第四章 费用管理

- 第二十六条  城市道路占用费收取标准参照《新疆维吾尔自治区城市道路占用费挖掘修复费管理办法》（新政办〔1999〕38 号）标准收取。阿拉尔市执行“其他县（市）按60%征收”标准，具体为：机动车、非机动车道占用费按0.18元/平方米/天收取。

- 第二十七条  城市道路、绿地占用挖掘申请人需按自治区相关规定，缴纳城市道路占用挖掘施工保证金、占用绿地施工保证金。

- （一）阿拉尔市道路、绿地占用挖掘恢复工作由申请单位负责，道路、绿地占用挖掘申请单位须向城市管理部门缴纳城市道路占用挖掘施工保证金；

- （二）根据阿拉尔市道路恢复实际成本价，城市道路占用挖掘施工保证金缴纳标准为：机动车道按500元/平方米收取（路面不分材质，最高收取限额50000元）；非机动车道为300元/平方米收取（路面不分材质，最高限额30000元）；

- 第二十八条  城市道路占用费、施工保证金在办理城市道路、绿地占用挖掘审批时同步缴纳。城市道路占用费按非税收入征缴办法征缴至财政非税专户；城市道路、绿地占用挖掘施工保证金缴纳至城市管理部门指定账户，建设单位道路修复工程质保期满后（质保期为1年）返还保证金，占用绿地施工项目在绿化恢复验收合格后全额退还。

- 第二十九条  有下列情形之一的，从施工保证金中划转相应费用用于整改或赔偿：​

- （一）施工超范围、超时限且未整改的；

- （二）修复质量不合格需委托第三方整改的，扣除整改实际费用（不足部分由建设单位补足）；​

- （三）施工造成道路、绿地附属设施（如井盖、路灯、护栏、交通标志、植被、灌溉管网）损坏的，按设施造价和实际维修费用扣除（不足部分由建设单位补足）；​

- （四）拒不履行监管要求的，可全额扣除保证金，并依法追究其他责任。​

- 第三十条  特殊情形处理：​

- （一）建设单位未按规定补足扣除后保证金差额的，暂停其后续占道挖掘申请审批资格，直至补足差额；​

- （二）应急抢修项目可先施工，3个工作日内补缴占道费、施工保证金，逾期未缴按擅自挖掘依法处理。

- 第五章  占用挖掘城市道路管理

- 第三十一条  住房和城乡建设部门、城市管理部门应当按照勘查、审批、建设、检查、恢复、验收程序，加强许可管理和批后监督，保证占道挖掘施工按照许可内容实施。

- 第三十二条  建设单位应当按要求将道路开挖、回填、压实、路面修复、路基脱空勘探、空洞注浆、工后换填、质量检测以及可能引起的道路次生损害修复等费用专项列入设计（施工）方案。建设单位实施规模较大的占用挖掘道路项目时，在初步设计（施工图设计）等方案论证阶段，应当充分考虑涉路部分的合规性和技术要求，必要时可书面征求住房和城乡建设部门、城市管理部门、市政道路管养单位意见。

- 第三十三条  规模较大的占用挖掘道路项目，建设单位应当委托具有公路工程或道路工程建设（养护）资质的企业（单位）进行道路开挖及修复。

- 规模较小的占用挖掘道路项目，建设单位可以委托具有公路、城市道路修复专业能力的企业（单位）进行道路开挖及修复。

- 第三十四条  在已建成道路上敷设地下管线、更换管道优先采用非开挖技术施工，无法进行非开挖技术施工的，应当采取错峰、分段施工，保障交通通行。

- 各类地下管线应当严格执行规范标准规定的安全深度和质量保证措施。建设单位应当对因不规范敷设地下管线造成安全事故承担相应的责任。

- 各类地下管线未经供排水管理部门同意，不得穿越供排水管涵，穿越供排水管网造成供排水管网损坏和安全事故的，应当承担相应的责任。

- 第三十五条  特殊地段、横穿主次干道或者挖掘长度超过200米的挖掘工程，申请单位应当提前2个工作日向城市管理部门提交开工报告以及安全文明施工措施方案，施工中应当规范设置围挡，采用分段围挡分段施工的方法，每段长度不宜超过150米，并安排专人维护交通秩序。

- 在汛期施工的，申请单位还应当提交防汛预案。

- 第三十六条  占道挖掘施工前，建设单位、施工单位、地下管线产权单位应当共同做好地下管线保护工作。

- 建设单位应当对接城建档案管理、地下管线产权单位等部门查明工程范围内的管线现状资料，并组织施工、监理以及地下管线产权单位召开施工前的协调交底会，并与地下管线产权单位签订管线保护协议。

- 施工单位在施工前应当主动与地下管线产权单位沟通，了解管线技术和管理要求，编制地下管线保护施工方案，并严格按照方案进行施工。

- 地下管线产权单位应当参加协调交底会，对提供的地下管线交底资料的准确性负责，及时签订管线保护协议并积极配合提供相关管线信息。

- 第三十七条  占道挖掘施工期间，建设单位、施工单位、地下管线产权单位应当采取有效措施保护地下管线设施。

- 建设单位应当督促施工单位按照安全文明标准进行施工，对施工造成的管线损坏应当督促施工单位及时整改，施工单位应当依据合同约定承担相应责任以及其他法律责任。

- 施工单位采取安全、可靠的方法进行施工，不得损坏既有设施。挖掘施工与地下其他设施发生交叉时，应当立即停止施工，并及时向建设单位报告，协调确认后依据建设单位和地下管线产权单位意见施工。因施工造成既有设施损坏的，应当无条件协助管线单位抢修，并依法承担相应赔偿责任。

- 地下管线产权单位应当积极配合，加强占道挖掘施工工地的巡查，指导施工作业，及时制止不规范操作，并及时向建设单位或者有关主管部门报告管线保护方面存在的安全隐患。

- 第三十八条  占用挖掘城市道路在工程实施前以及施工现场应当按照规定设置安全警示标志和防护设施，并安装1.8m以上硬质围挡，夜间亮警示灯。在施工区域围挡两端面向通行方向醒目位置各设一块施工公示牌，施工长度＞200m时，每隔100m在醒目位置增设一块，公示牌尺寸（宽*高）≥1.0m*1.6m，公示牌内容应包含项目名称、施工区域、施工时间、建设单位名称、施工单位名称、监理单位名称、项目负责人姓名、投诉电话（建设单位、施工单位、城管执法部门投诉电话）等信息，内容清晰、字迹工整，保持完好。

- 第三十九条  占道施工工地围挡实行“即围即建、建成即拆”，不得“围而不建、建成不拆”，并遵守以下规定：

- （一）经批准占用城市道路挖掘施工的，应当按照批准的用途、位置、面积、期限进行施工，需要移动位置、扩大面积、延长时间的，应当提前办理手续；

- （二）施工单位应当切实做好准备工作，在施工期间，不得因施工人员、机械、材料准备不足等停工；

- （三）施工单位应当采取动态管理方式，根据工程进展情况，适时缩小围挡面积。

- 第四十条条  占用挖掘城市道路施工路口围挡迎车方向或者转角要采取切角或者镂空围挡等适宜方式，提高交通视距。

- 第四十一条  施工占道面积缩小或者占用期满的，施工单位应当将施工期间设置的地脚螺丝等障碍物、施工作业产生的物料、垃圾等彻底清除干净，保障人车出行安全。

- 第四十二条  占用城市道路设置临时停车泊位，应当经公安交通管理部门、城市管理部门同意。设置临时占道停车位，应当符合无障碍标准，不得影响城市道路交通安全。

- 第四十三条  占用城市道路设置非机动车停车位（含公共自行车）、交通岗亭、垃圾桶、邮箱、各类杆、桩、柱、球等公益类设施，应当经城市管理部门批准，同时做好备案工作；对于未经批准的占用设施，城市管理部门有权将线索移交有关部门进行依法处理。

- 第四十四条  占用城市道路设置的各类公益设施，设置单位应当承担公益设施的维修维护责任和公益设施需要拆除时的道路设施的恢复责任。

- 第四十五条  因特殊情况，挖掘施工停滞超过7日的，申请单位应当采取道路路面简易恢复措施，保障交通安全，落实防尘措施，并承担简易恢复路面的工程费用。

- 第六章  占用挖掘绿地管理

- 第四十六条　临时占用绿地施工前，申请人需联系城市绿化行政主管部门及绿化养护企业共同现场勘察，明确地下管线深度、走向等注意事项，涉及苗木移栽补植的，按苗木造价与养护单位签订移栽补植协议。

- 第四十七条　申请人需严格按许可规定的范围、用途、期限施工，不得超出批准范围占用绿地，不得擅自改变占用用途；施工期间需指定专人负责绿地保护，配合相关部门监督检查。

- 第四十八条　施工现场管理需符合以下要求：

- （一）占用挖掘城市绿地在工程实施前以及施工现场应当按照规定设置安全警示标志和防护设施，并安装1.8m以上硬质围挡，夜间亮警示灯，围挡实行“即围即建、建成即拆”，严禁“围而不建、建成不拆”；

- （二）在围挡醒目处（主出入口两侧）悬挂公示牌，公示内容包括：《临时占用绿地许可证》复印件、工程概况牌（项目名称、占用范围、工期、施工单位、监理单位）、安全文明施工牌、扬尘防治措施牌、绿地保护承诺书、投诉电话（绿化主管部门、城管执法部门、权属单位投诉电话），公示牌尺寸（宽*高）≥1.0m*1.6m，内容清晰、字迹工整，保持完好；

- （三）施工过程中采取降尘、降噪措施，施工废水经处理后排放，严禁在绿地内挖沙取土、堆放有毒有害物料、倾倒废弃物；

- （四）铺设管网、电缆线、通信线等设施的，深度需符合国家标准，不低于0.8米，严格执行安全深度及质量保证措施。

- 第四十九条　涉及树木保护的，施工前需对占用范围内树木、花草、绿化设施登记造册，采取迁移、围挡保护等措施；树木迁移需另行办理批准手续，补植胸径不小于5厘米的同类树木，补植胸径面积之和为迁移树木的2-10倍。

- 第五十条　临时占用绿地用于商业和经营性活动的，需严格遵守国家相关法规及新疆维吾尔自治区绿化占用管理规定，履行额外合规义务。

- 第五十一条　城市绿化行政主管部门采取定期检查与不定期抽查相结合的方式，重点核查占用范围、保护措施落实、围挡设置、是否损坏绿地等情况，发现问题责令限期整改，逾期未整改的依法处理。

- 第七章  道路修复与验收管理

- 第五十二条  住房和城乡建设部门、城市管理部门负责组织相关部门对修复工程进行全过程监督管理和开展修复后的联合验收工作。

- 第五十三条  建设单位应当严格按照经审查同意的设计（施工）方案开展回填、压实、路基脱空注浆、路面修复及质量抽检和验收等工作，道路修复质量应当达到设计及规范要求。

- 第五十四条  建设单位应当委托具有公路工程或道路工程质量检测资质的第三方专业检测单位，依法依规对项目的开挖、脱空检测（注浆）、工后置换及道路修复质量等内容编制检测方案，按照规定程序和要求开展质量检测并出具检测报告。

- 第三方检测单位对检测方案和检测报告的真实性和合法性负法律责任。

- 第五十五条  建设单位应当按照原路面标准恢复占用挖掘的道路，实施封路挖掘的应当提交第三方基层压实度报告；设置检查井的工程项目，检查井与路面高差应≤2mm，井盖采用防沉降型；修复施工时间最长不得超过15日。

- 第五十六条  挖掘道路修复应当考虑道路整体性，在挖掘沟槽宽度的基础上适当扩大，沟槽宽度不足1米的，恢复宽度延展至1.5米；沟槽宽度超过1米，恢复宽度延展至一个车行道宽度；沟槽宽度超过一个车行道宽度的，按照两个车行道宽度恢复。

- 第五十七条  城市道路横向挖掘的，应当日回填，道路面层应当采取临时硬化措施。因特殊需要在冬季进行道路横向挖掘、抢修的，应当使用天然砂砾进行管沟回填。

- 第五十八条  道路红线（边线）范围内的非开挖施工项目（顶管、定向钻等）应当按规定开展道路路基脱空勘探、路基脱空注浆。路基脱空勘探范围要求：

- （一）横向：管道施工边线两侧各不少于5米；

- （二）纵向：探测深度不少于5米（或管底下方1米）。

- 第五十九条  道路红线（边线）范围内的非开挖施工项目（顶管、定向钻等）管线布设后应当按要求（设计管径大于20厘米）开展工后置换。

- 非开挖施工项目未按要求开展工后置换，以及未按要求开展道路路基脱空勘探及脱空注浆的，建设单位不得申请修复工程质量验收。

- 第六十条  采取非开挖措施穿越道路造成城市道路设施以及其他设施损坏的，应当承担相应的恢复和赔偿责任。

- 第六十一条  占用挖掘道路项目质量保修期为1年，自项目通过验收之日起算。质量保修期内，路面发生沉陷、损坏，路基沉降等影响道路正常使用及行车安全等应当返修情形时，建设单位应当及时组织返修，返修完成并经检验合格后，市政道路管养单位方可接养。发生过返修的工程项目，其保修期自返修合格后重新计算。

- 第六十二条  建设单位应当在占用挖掘道路项目完工后，按规定及时申请项目验收，住房和城乡建设部门组织城市管理部门、公安交通管理部门、市政道路管养单位等相关部门联合验收。

- 第六十三条  城市道路挖掘修复工程经验收合格方可投入使用，工程验收不合格，施工单位应当制定修复方案，并承担修复费用。

- 第六十四条  市政道路管养单位不得接养未经验收通过的项目，因项目未通过验收而引起的交通安全等事故责任由建设单位负责。

- 第八章　绿化恢复与验收管理

- 第六十五条　临时占用绿地施工期满后，申请人需在15日内清理施工场地、拆除临时设施及围挡，启动绿化恢复工作，绿化恢复工程需在主体工程完工后的第二个绿化季节前完成。

- 第六十六条　绿化恢复需符合以下标准：

- （一）按批准的恢复计划施工，恢复绿地面积不小于原占用面积，绿化覆盖率不低于原水平；

- （二）优先选用师市乡土树种、适生植物，苗木质量达到国家二级以上标准，不低于原有苗木规格、数量及品质；

- （三）土壤改良需满足植物生长需求，绿化灌溉、管网等设施恢复至原功能水平；

- （四）补植树木成活率需达100%，养护期满后保存率达90%以上，灌木养护期不少于1年，乔木、亚乔木养护期不少于2年。

- 第六十七条　绿化恢复流程：

- （一）场地清理：清运建筑垃圾，平整场地，改良土壤；

- （二）植物种植：按计划开展苗木种植、草坪铺设，同步恢复绿化设施；

- （三）养护管理：种植后进入不少于6个月的养护期，落实浇水、施肥、病虫害防治、防寒等措施，做好养护记录；

- （四）验收申请：养护期满后，申请人向城市绿化行政主管部门提交验收申请，附恢复工程竣工图、养护记录、费用凭证等材料。

- 第六十八条　城市绿化行政主管部门收到验收申请后10个工作日内，组织绿地权属单位、绿化养护企业及相关专家开展验收：

- （一）验收合格的，出具《绿化恢复验收合格通知书》；

- （二）验收不合格的，责令限期整改，整改合格后重新验收；

- （三）逾期未完成恢复或整改仍不合格的，由城市绿化行政主管部门组织代为恢复，所需费用由申请人承担。

- 第九章  法律责任

- 第六十九条  违反本办法规定的应当依法给予处罚，处罚标 准按相关法律法规规定执行。

- 第七十条  未经审批擅自占用或挖掘城市道路，由城市管理行政执法部门或其他相关部门责令限期改正，并依照《城市道路管理条例》依法处罚；若施工造成道路损坏、交通拥堵损失及其他财产或人身损害的，违法主体需依法承担全额赔偿责任。

- 第七十一条  未按许可要求开展占道挖掘作业，由城市管理行政执法部门或其他相关部门责令限期整改，可依照《城市道路管理条例》依法处罚；若因违规扩大作业范围、延长工期导致额外道路设施损坏或通行损失的，需承担相应赔偿责任。

- 第七十二条  施工及工后未履行规范管理义务，由相关主管部门责令限期改正，可依照《城市道路管理条例》依法处罚；若因现场防护缺失造成行人、车辆损伤，或因未清理现场、未修复设施引发二次事故的，需承担相应赔偿责任。

- 第七十三条  违规依附道路建设相关设施，由城市管理行政执法部门责令限期补办手续并整改，可依照《城市道路管理条例》依法处罚；若设施建设及配套挖掘行为损害道路结构的，需承担道路修复费用及其他相关损失赔偿。

- 第七十四条  城市道路挖掘、修复施工单位违反安全文明施工和在施工过程中未按施工技术标准施工的，由相关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照安全文明施工和工程质量管理的相关规定予以处罚。

- 第七十五条  未经批准擅自临时占用城市绿地的，由城市管理行政执法部门责令限期退还、恢复原状，并依照《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉办法》处以罚款：

- （一）非经营活动的，对个人处200元以下罚款，对单位处1000元以下罚款；

- （二）经营活动有违法所得的，处违法所得3倍以下罚款（最高不超过3万元）；无违法所得的，处1万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 第七十六条  超出批准范围占用绿地、改变占用用途，或损坏绿地设施、树木花草的，依照《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉办法》处损失金额1-3倍罚款；属经营活动的，有违法所得的处违法所得3倍以下罚款（最高不超过3万元），无违法所得的处1万元以下罚款。

- 第七十七条  临时占用期满未按时恢复绿化，或恢复验收不合格逾期未整改的，责令限期恢复，并依照《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉办法》处以罚款；逾期不恢复的，代为恢复，费用由申请人承担。

- 第七十八条  施工中未按标准铺设管线，或未落实安全防护措施造成设施损坏的，自行承担损失，并处相应赔偿罚款；

- 第七十九条  围挡设置不符合要求、围而不建或建成不拆的，责令限期整改，逾期未整改的可依照《新疆维吾尔自治区实施〈城市市容和环境卫生管理条例〉行政处罚办法》处以罚款。

- 第八十条　砍伐、擅自迁移古树名木，或因养护不善导致古树名木损伤、死亡的，责令停止侵害、补植同类树木，并处相应罚款；造成严重后果的，依法追究刑事责任。

- 第八十一条  国家机关工作人员在城市道路、绿地挖掘修复管理工作中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由有关部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第八十二条  情节严重或构成犯罪的特殊情形，由司法机关依法追究刑事责任；未构成犯罪的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》给予相应处罚，同时需承担事故造成的全部经济损失和后续整改费用。

​

- 第十一章 附则​

- 第八十三条  附件：

（一）《第一师阿拉尔市城市道路、绿地占用挖掘和恢复技术导则（试行）》；

（二）城市道路占用挖掘申请表（样表）；

（三）道路挖掘修复质量验收表（样表）；

（四）占用绿地申请表（样表）；

（五）占用城市绿地绿化恢复验收表（样表）。

- 第八十四条  本办法由师市住建局、城市管理局负责解释。

第八十五条  本办法自发布之日起施行，此前师市相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

​

附件1

第一师阿拉尔市城市道路、绿地占用挖掘

和恢复技术导则（试行）

一、适用范围

本导则适用于第一师阿拉尔市行政区域内城市道路以及城市公共绿地、道路附属绿地、防护绿地等各类绿地的挖掘作业与生态修复工程，涵盖因管线埋设（给水、燃气、通信等）、设施维护（交通设施、灌溉系统等）、工程建设（建筑施工、道路拓宽等）引发的开挖及恢复作业，明确挖掘操作、现场管控及恢复验收的技术要求。

二、编制依据

依据《中华人民共和国城乡规划法》《城市绿化条例》《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-2012）《新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工技术标准》（XJTJ01—2001）《生态修复城市修补技术导则》（XJJ103-2019）《第一师阿拉尔市市政设施管理办法（试行）》《第一师阿拉尔市绿化工作导则（试行）》《第一师阿拉尔市城市道路和绿地占用挖掘管理办法（试行）》等法律法规与政策文件，结合师市土壤特性、地下设施分布及生态保护需求制定。

三、核心原则

遵循“先审批后占用、先勘察后挖掘、先保护后作业、先恢复后销号”的原则；挖掘与修复应遵循“勘察先行、保护优先、因地制宜、质量匹配、生态协同”原则，道路修复技术标准不低于原道路等级标准，道路占用优先保障通行功能，挖掘作业优先采用非开挖技术；绿地修复应确保生态功能与景观效果不低于原有水平，园林绿化占用挖掘兼顾植物生长需求与设施安全，实现合规占用、科学挖掘、生态恢复的统一；盐渍土区域施工需重点防控盐胀、溶陷与土壤盐碱化风险，干旱环境下应优先采用节水型施工工艺与耐旱植被配置。

- 四、术语定义

- （一）盐渍土路基：地表下1.0m范围内土体易溶盐含量≥0.3%的路基，按含盐量分为轻度（0.3%～0.5%）、中度（0.5%～0.7%）、重度（＞0.7%）三级。

- （二）绿地生态修复：通过土壤改良、植被重建、设施修复等措施，使挖掘受损绿地恢复生态功能与景观价值的过程，包括土壤重构、植被恢复、灌溉系统重建等环节。

- （三）干压实工艺：针对南疆干旱缺水特点，采用振动碾压设备对含水量较低的回填材料进行压实的施工方法，适用于砂性土及改良盐渍土回填。

- （四）客土覆盖：当原有土壤无法满足植被生长需求时，引入适宜植被生长的外来土壤进行覆盖的改良措施，包括整体客土与穴状客土两种方式。

- （五）古树名木：古树指树龄100年以上的树木（不包括人工培育、以生产木材为主要目的的商品林中的树木）；名木指具有重要历史、文化、科学、景观价值或重要纪念意义的树木。

五、施工前期勘察与准备

（一）现场勘察与探测

1.地质与道路勘察

（1）地下管线探测：采用地质雷达（探测深度≥3m，分辨率≤5cm）结合人工探坑（间距≤50m）探测地下管线位置、埋深及管径，对给水管（压力≥0.4MPa）、燃气管（压力≥0.1MPa）、通信光缆等重要设施设置红色警示标识，标注内容包括产权单位、联系电话、埋深。

（2）土壤性质检测：对地表下1.0m范围内土体按每100m取样1组（每组3个样本），检测易溶盐含量、pH值、有机质含量、土壤容重及颗粒级配，明确盐渍土类型与盐碱化程度。

（3）水文地质勘察：采用钻孔法（孔深≥2.0m）勘察地下水位埋深，绘制水位变化曲线，分析季节性水位波动对路基的影响。

（4）路基现状勘察：采用贝克曼梁测定路基弯沉值（每20m1个测点），钻芯取样（每100m1个芯样）检测原路面结构层次及厚度，出具包含盐胀风险、溶陷风险、承载力评估的综合勘察报告。

2.绿地勘察

（1）植被调查：采用样方法（乔木样方面积20m×20m，灌木10m×10m，草本1m×1m）调查植物种类、胸径（乔木）、地径（灌木）、树高、冠幅及生长状况，植被覆盖率采用无人机航拍结合人工实测计算；对古树名木需单独记录树龄、生长环境、健康状况，绘制保护范围图。

（2）土壤检测：按每500㎡取1个混合样本（0-30cm、30—60cm两层），检测指标包括含盐量（按《南疆盐碱地土壤调理剂施用技术规程》分级）、pH值、土壤容重（应≤1.4g/cm³）、孔隙度（应≥45%）、有机质含量（应≥1.0%）及速效氮磷钾含量；其中硫酸盐氯化物型土壤含盐量0.2%～0.3%为轻度、0.3%～0.6%为中度、0.6%～1.0%为重度、1.0%以上为极重度；碳酸盐型土壤含盐量0.1%～0.2%且pH值7.5～8.5为轻度、0.2%～0.3%且pH值8.5～9.0为中度、0.3%～0.5%且pH值9.0～9.5为重度、0.5%以上且pH值9.5以上为极重度。

（3）灌溉系统勘察：采用水压试验（试验压力1.0MPa，保压1h）检测现有灌溉管网密封性，用流量计测定管网流量分布，评估系统供水能力。

3.交叉区域勘察

（1）过渡带特性勘察：沿道路与绿地交界线每20m取1组土壤样本，分析路基土与绿地土的含盐量、含水量差异，评估盐分迁移风险。

（2）水文联动勘察：监测地下水位变化对路基稳定性及绿地土壤盐碱化的协同影响，绘制水位－盐分响应曲线。

（3）设施关联性勘察：采用管线探测仪全面排查交叉区域的灌溉管网、排水设施、通信线缆等，明确设施走向、埋深及与道路结构的空间关系，评估挖掘对周边设施的影响范围（通常为设施外缘1.5m范围内），制定协同保护方案。管线左右各5米范围内不得动土，确保设施安全。

（二）专项方案编制

1.方案内容

施工方案需包含十二项核心内容：工程概况、勘察结果分析、挖掘工艺设计、地下设施保护措施、道路修复方案、绿地修复方案、交通疏导计划、节水措施、扬尘控制方案、应急预案、质量控制体系、进度计划。强盐渍土路段（含盐量＞0.7%）与重度盐碱化绿地（全盐量＞0.6%且pH＞9.0）必须修筑试验段验证方案可行性，道路试验段长度不小于50m（含不同结构层），绿地试验区域不小于200㎡（含3种以上植被类型）。方案中需明确古树名木保护的具体措施（如根系保护范围、灌溉补水方案）、盐碱地改良工艺参数（调理剂用量、改良深度）及灌溉系统修复的水力计算结果。

2.审查要求

方案需经住房和城乡建设局、城市管理局、自然资源和规划局、应急管理局、交管部门等部门联合审查，重点内容包含以下几点：

（1）盐渍土处理措施：核查盐渍土挖除深度、换填材料规格、改良剂配比等参数的合理性，强盐渍土区域需提供室内试验报告。

（2）绿地植被保护：审查古树名木保护方案的科学性，移植苗木的品种选择、土球规格及养护措施是否符合标准。

（3）地下设施保护：评估管线防护措施的可靠性，高压管线（燃气、供水）的专项加固方案是否满足安全要求。

（4）节水灌溉设计：核查微灌系统的管网布置、压力计算、自动化控制方案是否符合南疆干旱地区要求。

（5）安全应急措施：审查交通疏导、坍塌应急、火灾防控等预案的可操作性。涉及古树名木的，需由古树名木主管部门单独审查保护方案，一级古树名木保护方案需报兵团主管部门备案。

（三）现场准备与标识设置

1.道路施工准备

- （1）安全围挡设置：占用挖掘城市道路和绿地，在工程实施前以及施工现场应当按照规定设置安全警示标志和防护设施，并按照《第一师阿拉尔市城市道路和绿地占用挖掘管理办法（试行）》标准安装施工围挡和公示牌。

（2）设备储备：配备振动压路机（激振力≥30t）、蛙式打夯机（夯击力≥15kN）、小型挖掘机（斗容≤0.5m³）等设备，强盐渍土区域额外配备土壤改良搅拌设备（搅拌深度≥1m）。

（3）材料储备：储备级配砂石（含泥量≤5%）、石膏（纯度≥85%）、腐殖酸（有机质含量≥60%）等盐渍土改良材料，材料存储需覆盖防雨布，避免受潮。

（4）排水设施：准备集水井（尺寸1m×1m×1.5m）、潜水泵（扬程≥10m）、排水软管等设施，强盐渍土区域需额外准备沉淀池（容积≥5m³）。

（5）节水措施：设置施工用水沉淀池（循环利用率≥80%），配备水表实时监控用水量，干旱季节（蒸发量＞200mm/月）需储备应急用水（≥50m³/千平方米）。

- 2.绿地施工准备

- （1）绿地施工前应划定保护区域，对保留植被设置硬质围挡防护，围挡距树干距离不小于1.5倍胸径，并在围挡醒目位置（主出入口两侧）处按照《第一师阿拉尔市城市道路和绿地占用挖掘管理办法（试行）》标准安装施工公示牌。

- （2）提前移植需临时迁移的植物，移植苗木应带土球，土球直径为乔木胸径的8-10倍、灌木地径的6-8倍，移植后及时浇水养护；储备客土、有机肥、改良剂及耐旱苗木，配备滴灌设备。从疆外购进的苗木，必须通过检疫，并且在本地苗圃驯化三年以上方可栽植。

3.地下设施保护准备

对探明的地下管线、灌溉管网等设施，应采用彩色喷漆标识位置，设置警示桩，桩间距不大于5m；准备专用支架、防护垫层等保护材料，对燃气、供水等高压管线需制定专项加固方案。灌溉管网材料进场前需核查出厂合格证、性能检测报告，HDPE管需提供静液压强度试验报告（温度80℃、压力1.0MPa条件下保压165h无破裂）。

（四）道路占用技术要求

1.占用范围

占用车行道的，单次占用宽度不得超过原路面宽度的1/3，且需保留双向至少1条通行车道；占用人行道的，不得堵塞盲道及消防通道。

2.占用区域管理

（1）占道施工工地围挡实行“即围即建、建成即拆”，不得“围而不建、建成不拆”；

（2）占用区域内严禁堆放易燃、易爆物品，施工材料堆放高度≤1.5m，距围挡≥0.5m，不得占用未批准区域；

（3）每日施工结束后清理现场，做到“工完料净、场地清”，洒水降尘，裸露地面覆盖防尘网；

（4）园林绿化占用期间，对保留苗木每周浇水1次，高温季节增设遮阳网，避免机械碰撞根系；

（5）施工单位应当切实做好准备工作，在施工期间，不得因施工人员、机械、材料准备不足等停工；

（6）施工单位应当采取动态管理方式，根据工程进展情况，适时缩小围挡面积。

（五）道路挖掘施工技术要求

1.挖掘作业规范

（1）挖掘范围控制：挖掘应严格按审批范围施工，车行道沟槽底部宽度不应小于1m，顶部宽度不小于2.2m，宽度小于1m时需采用特殊改良材料回填；挖掘边界线与道路标线平行或垂直，偏差不超过±5cm。

（2）挖掘精度设定：按设计边界撒白灰标记，全站仪复核偏差≤5cm；挖掘深度严格按设计执行，机械开挖至距设计标高20cm处停止，改用人工修整，超挖部分需用级配砂石回填压实（压实度≥95%），严禁原土回填。

（2）挖掘方式选择：管线埋深＜1m时，必须采用人工破除路面，严禁机械直接破碎；埋深≥1m时可采用机械开挖，但距管线30cm范围内需改为人工掏槽；盐渍土区域开挖应分层作业，每层深度不超过30cm，及时清运含盐弃土，避免污染施工区域。

（3）挖掘坡度要求：槽深≤2m时可采用直槽开挖；槽深＞2m且≤5m时，放坡坡度不小于1:0.5；槽深＞5m时，放坡坡度不小于1:1，强盐渍土区域坡度应加大10%。卵石层段沟槽开挖需采用钢板桩支护，边坡比按1:0.75控制。

2.沥青路面挖掘

（1）面层挖掘：采用液压破碎锤破除，破碎块粒径≤30cm，避免扰动基层；局部病害处理：裂缝宽度≤5mm直接注修补剂，＞5mm切割V型槽（深度≥10mm）后填充；沉降区域破除破损面层，保留完好基层，边缘切割平整。

（2）基层与路基挖掘：水泥稳定碎石基层采用风镐破碎，严禁机械强击；盐渍土路基需全断面开挖，边界超出病害区域1m以上，分层取样检测盐含量并记录；风积沙路基挖掘按“分层开挖、即时压实”原则，每层厚度≤30cm，防止沙层坍塌。

（3）特殊情况处理：挖掘遇地下水渗出时，坑底设50cm×50cm×80cm集水井，配备扬程≥5m潜水泵排水；临近燃气管道区域，机械与管线水平距离≥1.5m，切换人工开挖，可燃气体检测仪实时监测，浓度≤爆炸下限10%方可作业。

3.混凝土路面挖掘

（1）板块切割：采用金刚石锯片切割机切割，切割线距病害边缘≥50cm，深度贯穿面层，切口平整无崩边；整体破碎板块切割为1m×1m方块，便于吊装移除。

（2）板块与钢筋处理：用液压千斤顶顶起板块，装载机移除，避免冲击基层；基层松散区域同步开挖，深度≥30cm；钢筋网锈蚀率≥10%时切除锈蚀段，新钢筋搭接长度≥30d，电弧焊连接，接头强度符合设计要求。

4.人行道与支路挖掘

人行道透水砖路面采用人工撬起地砖，分类堆放回收，基层挖掘避免损伤地下管线；乡村砂石路挖掘采用小型挖掘机配合人工，分层开挖，保留可用砂石料用于回填。

5.特殊地质区域挖掘

（1）盐渍土区域挖掘：弱盐渍土（含盐量0.3%—1%）：挖掘后基底撒粉煤灰改良剂（掺量8%—10%），机械搅拌均匀。强盐渍土（含盐量＞5%）：采用“水浸预溶+强夯”工艺，先注水溶解盐分，排水后强夯（夯击能30 0kN·m），再进行后续作业；挖掘过程中做好排水，防止盐水渗漏污染周边土壤。

（2）冻土区域挖掘：未冻土化区域采用液压破碎锤破碎冻土块，粒径≤40cm，及时清运避免融化后影响基底。冻融过渡区域：分段开挖，每段长度≤20m，开挖后立即铺设XPS隔热板（厚度5cm）覆盖基底，防止冻融循环破坏。

（3）风积沙区域挖掘：采用“阶梯式开挖”，边坡坡度1:1.5，每层高度≤50cm，开挖后坡面覆盖防尘网并压实；基底采用干法压实，YZ20振动压路机碾压6-8遍，压实度≥95%，必要时掺砾石（掺量15%—20%）改良。

6.沟槽支护与排水

（1）支护设置要求：地下水位高于槽底时，应先设置集水井排水再施工，集水井间距不大于20m，深度比槽底低1m；槽深超过2m时需采用钢板桩支护，钢板桩长度应超出槽深1.5m，强盐渍土区域支护结构需涂刷防腐涂料。卵石层段采用SP-Ⅳ型拉森桩，长度6m，入土深度4m，桩顶设置横向支撑（双拼10#槽钢）。

（2）排水系统设计：施工期间应保持沟槽干燥，采用明沟与集水井结合的排水方式，明沟宽度20cm、深度30cm，坡度不小于3‰；强盐渍土区域排水需设置沉淀池，防止含盐污水污染周边土壤。集水井尺寸1m×1m×1.5m，配备Φ100mm潜水泵（扬程≥10m），确保地下水位低于基底500mm。

7.地下管线保护技术

（1）设施暴露与标识：挖掘中发现未探明设施，应立即停工并联系产权单位，严禁擅自移动或破坏；对燃气、通信等重要管线，需采用人工掏槽方式暴露，暴露后设置专用支架固定，悬挂警示标识。

（2）挖掘过程保护：机械开挖至管顶以上0.5m时切换人工开挖，使用洛阳铲清理管周土方；管线保护员全程旁站，挖掘机与管线水平距离≥1.5m，禁止垂直上方作业；每2小时用轻型触探仪检测管周土体稳定性（锤击数N≥15击为稳定），土体松散立即用沙袋回填夯实（压实度≥93%）。

（六）绿地挖掘施工技术要求

1.植被保护优先

避开植被生长关键期，乔木移植需提前3天浇水，按“疏枝－断根－起球”流程处理，断根范围为土球直径1.5倍，土球用草绳包扎，优先移植古树名木、乡土树种及珍贵苗木，移植成活率应达到95%以上；无法移植的植物应设置永久性保护设施，保护范围为树冠投影外1m。古树名木原则上实行原地保护，不得移植，确需移植的需按保护等级报相关单位批准。

2.挖掘方式选择

（1）小型种植穴（灌木、地被）：采用人工开挖，铁锹作业避免土壤结构破坏，穴径比土球大30cm，深度比土球高20cm；

（2）沟槽开挖（管线铺设）：直线段采用小型挖掘机开挖，弯道及植被密集区人工开挖，沟槽宽度按管线直径+60cm控制；

（3）大面积场地开挖：机械开挖配合人工修整，保留表层30cm种植土单独堆放，用于后期回填；

绿地挖掘应采用人工为主、机械辅助的方式，机械作业需远离苗木根系。

3.土方与植被管理

表层种植土与底层土分开堆放，距离坑边≥1.5m，堆放高度≤1.2m，盐渍土单独标识存放。需移栽植被移至临时苗圃养护，苗圃配备滴灌系统与遮荫设施，移栽存活率≥90%；移除植被按规定办理审批手续，胸径≥10cm乔木需报绿化主管部门备案。挖掘过程中应将表土（0-30cm）与底土分开堆放，表土堆放高度不超过1.5m，避免压实；堆放期间需覆盖土工布防止扬尘与盐分表聚，雨后及时排水防止盐渍化加剧。

- 4.道路绿化带挖掘

（1）单侧绿化带挖掘长度≤30m，分段施工，保留至少1m宽植被隔离带，防止病虫害传播；

（2）临近道路侧开挖时，设置防撞护栏（高度≥1.2m），避免车辆冲入作业区；与道路雨水口衔接处，挖掘深度低于雨水口5cm，做好临时排水；

（3）灌木带挖掘采用“逐丛开挖”方式，保留灌木根系土球（直径≥30cm），避免散球。

5.公园绿地挖掘

（1）乔木区域挖掘：距树干1.5倍冠幅范围内采用人工开挖，禁止机械靠近树干（水平距离≥1m），防止损伤根系；

（2）草坪区域挖掘：先切除表层草坪（带2cm厚土），卷状堆放，挖掘完成后回铺，压实度≥85%；

（3）水景周边挖掘：边坡坡度1:2，采用沙袋临时支护，防止滑坡，挖掘过程中抽排积水，避免污染水体。
    6.防护绿地挖掘

（1）灌木区挖掘：按“隔行开挖”原则，保留部分植株维持防护功能，挖掘后及时补植，补植密度与原密度一致。；

（2）风积沙防护绿地：采用“分层开挖、即时固定”工艺，每层厚度≤40cm，开挖后坡面铺设草方格（1m×1m）固沙；

7.安全环保措施：地下水位较高区域需提前设井点降水系统，将水位降至开挖面下50cm，避免坑基积水；作业中对开挖面、土堆持续洒水，干燥天气覆盖防尘网，出入口设车辆冲洗平台控制扬尘。同时配备测斜仪、沉降观测点等设备，实时监测坑壁位移，备好沙袋、水泵等应急物资，应对坍塌风险。

六、恢复、验收技术与标准

（一）道路恢复标准

1.普通路基恢复

（1）基底处理：清除挖掘区域内的杂物、腐殖土等。若基底为软土，需换填30cm厚级配砂石，采用平板振动器振捣，直至表面无明显下沉。基底应平整，使用2米靠尺检查，误差≤5cm/2m；

（2）回填材料要求：优先选用级配砂石（粒径5—31.5mm）或水泥稳定碎石（水泥掺量4%—6%），含泥量≤5%，有机质含量≤2%。回填土料需通过重型击实试验确定最佳含水率，现场控制以“手握成团、落地松散”为标准；

（3）分层压实标准：回填应分层填筑，机械压实每层厚度≤30cm，人工夯实每层厚度≤20cm，摊铺时应自中间向两侧设置2%横坡。振动压路机行驶速度控制在2—3km/h，碾压方向由低到高，重叠宽度≥1/3轮径，压实遍数6-8遍；

（4）压实度要求：路基压实度≥95%（重型击实标准）；

（5）外观质量要求：路基表面应平整、无弹簧、起皮现象，边线直顺，边坡稳定。

2.风积沙路基恢复

采用“干法压实+掺砾改良”技术，风积沙中掺入15%—20%砾石（粒径10—20mm），分层回填碾压，每层厚度≤25cm，小型压路机（重量≥1.5t）碾压8-10遍，压实度≥95%。天然含水率控制在3%—5%，不足时喷雾增湿，超标时翻松晾晒。边坡采用1:1.5坡率，坡面铺设草方格固沙，方格尺寸1m×1m，与路基同步压实。

3.沥青面层恢复

采用AC-13型改性沥青混合料，摊铺厚度≥40mm，摊铺温度≥130℃，小型压路机碾压3-4遍，压实度≥96%。裂缝修复：宽度≤5mm时注入环氧树脂型修补剂，＞5mm时切割V型槽（深度≥10mm、宽度≥8mm），清理后填充修补剂，表面平整无凹陷。接缝处需涂刷粘层油，纵缝偏差≤3mm，横缝偏差≤5mm。

4.混凝土面层恢复

采用C25混凝土，抗折强度≥4.0MPa，抗冻等级≥F200。浇筑前基层洒水湿润，振捣密实后表面拉毛，拉毛深度≥1mm。缩缝间距≤6m，缝宽5—8mm，填入弹性嵌缝料；胀缝设置间距≤20m，与路面边缘对齐。养护采用覆盖保湿膜方式，养护期≥14天，前7天每日洒水1—2次。

5.人行道面层恢复

优先选用透水砖（强度≥C30，透水率≥1mm/s），铺设前先铺30mm厚干硬性水泥砂浆（配比1:3）找平层，平整度≤2mm/2m。透水砖铺贴时砖缝≤5mm，粘结剂饱满度≥95%，铺贴后用橡胶锤敲实，勾缝后洒水养护≥3天。排水坡度≥2%，确保雨水快速渗透，避免积水。

- 6.附属设施恢复

- 修复施工结束后，应恢复挖掘破坏的标志线和其他附属设施，如侧平石、人行道、无障碍设施等应按原材料进行修复。

（二）绿地恢复标准

1.苗木选择

优先选用师市乡土适生树种（如胡杨、沙枣、白蜡、国槐、新疆杨等）、耐干旱、抗逆性强的品种，符合师市绿化规划与景观要求，避免选用外来入侵物种；新栽植苗木规格、品质不得低于原绿地苗木标准，乔木胸径不小于原苗木胸径的80%，灌木冠幅不小于原苗木冠幅的80%，草坪选用与原品种一致或更优的耐旱草坪品种；需达到国家二级及以上苗木标准，无病虫害、无损伤、根系完整，生长健壮，符合绿化工程施工规范。

2.植被回植与补植

（1）乔木回植：种植穴直径比土球大30cm，深度比土球高20cm，底部施腐熟有机肥0.5—1kg，回植后浇透生根剂溶液（浓度500mg/L），用三角支架固定，支架底部埋深≥30cm，与树干间垫橡胶垫防损伤；

（2）灌木回植：按原种植密度排列，种植穴直径≥土球15cm，回植后压实土壤，浇足定根水，覆盖5—8cm厚木屑或秸秆保湿；

（3）补植要求：补植苗木规格不小于原苗木的80%，密度与原绿地一致，乔木成活率≥95%，灌木≥98%，地被≥99%。

3.土壤与地形

（1）恢复前需对土壤进行检测，根据检测结果进行改良，添加有机肥、腐殖土、保水剂等，调整土壤pH值至6.5-8.5（适合师市本地植物生长范围），土壤疏松度、肥力达到植物生长需求，无建筑垃圾、杂物、污染物；

（2）对土壤进行翻耕，翻耕深度不小于30cm，翻耕后的土块粒径应在1cm：左右，粒径为2—4cm的土块不得超过10%，土壤外表要达到土粒细碎、疏松、无杂物。地形应自然流畅，排水畅通；

（3）与道路相邻的林床，在整理后应低于路面20cm以上，以保证后期灌溉质量。

4.养护管理

（1）初期养护（1-3个月）。浇水：前3天每日浇水1次，之后乔木每3—5天1次，灌木每2～3天1次，采用滴灌或慢灌方式，避免冲刷土壤。防寒：冬季来临前，乔木树干涂白（生石灰+硫磺配比5:1），灌木覆盖5cm厚秸秆或保湿无纺布，极端低温（≤-20℃）时增设防风障。病虫害防治：定期巡查，发现蚜虫、红蜘蛛等害虫时，采用生物农药喷雾防治，禁用高毒化学农药。

（2）后期养护（3个月-1年）。浇水：根据土壤湿度调整，土壤含水率低于15%时灌溉，每次浇透至根系层（深度30—40cm）。施肥：春季施腐熟有机肥1次，乔木2—3kg/株，灌木0.5—1kg/株；秋季施复合肥1次，增强抗寒能力。修剪：乔木疏除病弱枝、过密枝，灌木修剪保持整齐造型，地被高度控制在15—20cm，修剪后及时清理枝叶。

（三）质量验收

1.道路验收

（1）资料验收：施工单位需提供完整施工资料，如施工图纸、方案、材料检验报告、隐蔽工程验收记录等，建设单位应提供道路挖掘许可证等审批文件；

（2）路基验收：路基表面应平整，无坑洼、隆起或裂缝，边坡稳定，排水畅通。采用环刀法等方法检测压实度，应符合设计要求，每一层路基填筑都要检测。对于高等级道路或重要路段路基，可采用承载板试验检测回弹模量，评估强度；

（3）路面验收：检查路面材料质量证明文件和外观质量。采用连续式平整度仪等检测平整度，偏差应符合规范。用摆式仪等检测抗滑性能，指标应符合设计和规范要求。使用钻孔取芯等方法检测厚度，应符合设计。检查路面接缝是否平整、严密，有无错台、裂缝等缺陷，接缝处填缝材料应饱满、完好。

2.绿地验收

（1）植物成活率及保存率：乔木、灌木的成活率应达到95%以上，草坪、地被植物覆盖率达到90%以上。对于盐碱地区，可根据实际情况适当调整标准，但不应低于85%；

（2）植物生长状况：植物应生长良好，无明显病虫害症状。乔木树干通直，分枝均匀；灌木冠形饱满，层次分明；草本地被生长茂盛，无杂草丛生现象；

（3）工程质量：土壤改良符合设计要求，土层厚度达到规定标准。灌溉系统运行正常，喷头布置合理，确保植物得到充分水分供应；

（4）养护管理措施：建立完善的养护管理制度，配备专业技术人员和必要的机械设备。定期进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等工作。做好绿地卫生保洁，及时清理枯枝落叶和垃圾杂物。

七、附则

本导则未明确事项，严格按照国家、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、一师阿拉尔市现行相关规范执行。

附件2

城市道路占用挖掘申请表（样表）

| 申 请 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通 讯 地 址 |  |  | 邮编 |  |
|  | 经 办 人 |  |  | 电话 |  |
| 施 工 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |
|  | 通 讯 地 址 |  |  | 邮编 |  |
|  | 经 办 人 |  |  | 电话 |  |
| 申请挖掘道路地点 |  |  |  |  |  |
| 申请挖掘道路种类及面积 |  |  |  |  |  |
| 城市道路占用费 |  |  |  |  |  |
| 申请挖掘道路用途 |  |  |  |  |  |
| 申请挖掘道路时间 |  |  |  |  |  |
| 审核意见 |  | 城管局意见： | 住建局意见： |  |  |
| 附件：挖掘平面示意图 |  |  |  |  |  |

附件3

道路挖掘修复质量验收表（样表）

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 施工起止日期 |  | 验收日期 |  |
| 验收内容 |  |  |  |
| 验收人及验收意见 |  |  |  |
| 建设单位/施工单位（签章） |  | 管护单位（签章） |  |
| 师市住建局（签章） |  | 师市城管局（签章） |  |

附件4

占用绿地申请表（样表）

| 申请人情况 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 民族 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请占用情况 | 占用位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟占用时间 |  | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占用形式 |  | □开设路口 □设立广告牌 □修路 □维修 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占用规格 |  | 长 米，宽 米，深 米 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 签字盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

占用城市绿地绿化恢复验收表（样表）

| 施工项目： |  | 日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 第一师阿拉尔市园林绿化管理处： 根据《一师城许决字〔202X〕第Y00XX号》许可，我单位 于 XX路XX区域临时占绿施工工作已完成，现场绿化已恢复到位，现申请进行现场验收。 特此申请。 单位名称 年 月 日 |  |  |
| 现场验收合格三方签字并盖章确认： |  |  |
| 申请单位 （签章） | 养护（工程）单位 （签章） | 师市园林处 （签章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |