师市环审〔2026〕12号

关于第一师二团城镇供水安全配套工程

建设项目环境影响报告表的批复

二团城镇和生态保护中心：

你单位报送的《关于送审第一师二团城镇供水安全配套工程

建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师二团城镇供水安全配套工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于二团水厂，占地面积为13655m2。项目中心地理位置坐标为东经79°49′34.232″、北纬40°35′18.690″。建设内容为新建蓄水池两座，沉砂池1座，输水管网8.9公里、供水管网7.4公里及相关附属设施。项目总投资3200万元，其中环保投资131万元，占总投资的4.09%。
二、根据新疆润凯环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目为自来水生产和供应项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运行管理中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态环境防治和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要为施工机械及运输车辆尾气、施工作业区开挖、填筑、装卸产生的粉尘。通过在施工场地、便道洒水降尘，运输车辆限速行驶及加盖篷布，做好施工机械、车辆保养维修，严格执行国家有关汽车尾气污染物排放标准，临时堆场、物料堆场采取遮盖措施、合理堆存，确保无组织排放粉尘、扬尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工期产生的废水主要为混凝土养护废水、管道试验废水、水池防渗试验用水及生活污水。混凝土养护废水、管道试验废水、水池防渗试验用水经沉淀处理后可全部回用于施工现场洒水降尘，生活污水直接排入市政污水管网。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目施工期产生的噪声主要为挖掘机、推土机、装载机、卡车等各种施工机械设备噪声。通过选用低噪声机械，控制施工区内车速，严格控制施工时间，加装减振机座、隔音罩等降噪设施，加强施工设备的维护和保养等措施，确保昼、夜间噪声排放均满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期固体废物主要为建筑垃圾以及废弃水基泥浆。建筑垃圾主要为建筑材料包装、废弃施工材料，收集后进行分拣回收，循环利用；废弃水基泥浆在晾晒池内自然干化后用于场地整平。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和阿拉尔市环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、二团新井子镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年3月18日

抄送：二团新井子镇、生态环境保护综合行政执法支队，新疆润凯环保工程有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年3月25日印发


