师市环审〔2020〕2号

关于阿拉尔盛源热电有限责任公司水处理药剂库房建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔盛源热电有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔盛源热电有限责任公司水处理药剂库房建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔盛源热电有限责任公司水处理药剂库房建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区2号园区盛源热电西侧，中心地理坐标为东经81°11'34.06"，北纬40°35'19.32"。项目区东侧紧邻拟建供热首站，南侧125m为南环路，西侧38m为经二路，北侧为规划建设用地（空置）。项目用地面积为11722.64㎡，其中建设面积6392.44㎡，预留用地面积5330.2㎡；本项目建设库房占地392.67㎡，绿化面积741㎡。主要建设内容为：新建一座长48.84m，宽8.04m的水处理药剂库房，库房采用防火墙隔离为6个防火分区，配备监控、通风防晒、调温、防火、灭火、防爆、防毒、防雷、防静电、防泄漏等安全设施。本项目建成后用于储存企业正常运营过程使用的硫酸、盐酸、氨水、氢氟酸、氧气等化学品。项目总投资100万元，其中环保投资18.1万元，占总投资18.10%。

二、该项目属于有毒、有害及危险品的仓储项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。该项目施工期废水主要为生活污水、混凝土养护废水和机械车辆冲洗废水。其中施工废水产生量较小，利用隔油池沉淀后循环利用，禁止外排；生活污水依托盛源热电原有的生活污水处理系统处理后用于煤场洒水降尘，不外排。运营期废水主要为生活污水、地面保洁废水和洗眼废水。地面保洁废水依托盛源热电工业废水处理系统处理后回用于脱硫塔补水，禁止外排；洗眼废水，由洗眼器产生，直接倒入清水池用于煤场喷洒降尘，禁止外排。

项目建成后对地下水的影响主要是由于水处理药剂包装破损，污染物垂直渗透进入包气带。项目须建设导流沟、集液池，并对库房地面、导流沟及集液池进行防渗处理，按照《危险废物暂存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单（2013）进行改造，防渗系数要达到1.0×10-10cm/s，建立环境风险事故应急响应等措施，确保运营期间地下水环境不受影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期采取湿法作业、建材运输严格覆盖篷布、施工车辆限速等措施降低扬尘。项目运营期正常情况无废气产生，药剂包装破损情况下，为避免有毒有害气体聚集，库房须设置强制通风装置，通过百叶窗无组织排放，并满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度限值要求。

（三）严格落实噪音污染防治措施。本项目营运期噪声主要来源于药剂运输车辆、叉车及库房风机。通过减速、禁止鸣笛、风机基础减震及隔声罩等方式降低噪声影响，厂界噪声强度须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物收集和处置措施。本项目运营期固废主要为破损包装和药剂以及生活垃圾，破损包装和药剂由供应厂家回收，生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运。

（五）加强项目环境风险防范工作，建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；做好单位应急预案和地方环境应急预案的衔接，防止污染事故发生后对周围环境质量和人群健康产生不良影响；并定期进行风险事故应急演练，及时对应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在“阿拉尔政务网”公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（ 网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市环境监察支队做好该项目施工期“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市环境保护局

2020年1月19日

抄送：师市相关领导，发改委、工信委、阿拉尔经济技术开发区、环境

监察支队、阿拉尔盛源热电有限责任公司

第一师阿拉尔市环境保护局                   2020年1月14日印发