

关于南疆利民管网天然气增压输送工程（阿克苏）建设项目环境影响报告表的批复
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司：

你单位报送的《关于送审南疆利民管网天然气增压输送工程（阿克苏）建设项目环境影响报告表的请示》及《南疆利民管网天然气增压输送工程（阿克苏）建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

该项目位于第一师五团境内，在原有南疆利民管网天然气输送工程基础上进行改扩建。阿克苏压气站及阿克苏维抢修队
E80°55'23.97"，N41°19'18.46"，维抢修队办公生活点E80°46′58.03″,N41°22′59.92″。该项目阿克苏压气站新建主要设备有3套压缩机组、3套空冷器、2套过滤分离器、1套压缩空气系统(含两台空压机)、1套计量撬、1套自用气撬、1台压缩机过滤分离器排污罐、1台污油泵等。同时新接入35kv电力线路，为压缩机组运行提供动力，并整修压气站站外道路12km。阿克苏维抢修队建于阿克苏压气站东侧，维抢修队与阿克苏压气站采用围墙隔开，通过内部道路连接。阿克苏维抢修队院内布置维修厂房、设备库房及配电室、材料棚、应急管材库等。办公生活点内主要建设1栋三层综合办公楼，配套建设车库、门卫室及围墙等设施。该项目总投资14579.9万元，其中环保投资429万元，环保投资占总投资比例2.94%。
二、该项目为陆上管道运输项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。按照《报告表》提出的方案，加强施工期污染防治和生态恢复，严禁随意排污。建设单位制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证生态恢复措施落实到位。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目阿克苏压气站及维抢修队产生的地面清洗水排入站内污水蒸发池自然蒸发，压气站内生活污水经化粪池预处理后定期清运至五团污水处理厂处理；办公生活点生活污水经化粪池预处理后排入五团市政污水管网，不得设外排口外排。

（三）严格落实大气污染防治措施。运行期加强阿克苏压气站的运行管理工作，放空废气通过25m高火炬排放，减少放空废气污染；办公生活点燃气热水锅炉废气通过不低于8m高的排气筒排放。

（四）严格落实噪音污染防治措施。阿克苏压气站优选低噪声设备并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(CB12348-2008 ) 3类标准要求[昼间: 65dB(A)，夜间55dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目产生的废矿物油属危险废物，定期运往博大油气开发部原油处理站场处理，危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求；压气站设备检修产生的粉尘，排入站内排污池中进行湿式除尘后定期清运。生活垃圾分类储存，交由环卫部门定期清运。

（六）加强火灾等风险防范工作，制定相关应急预案，报环保部门备案，并严格执行。确保不发生环境污染事故。加强厂区及周围绿化工作，改善厂区生态环境。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在“阿拉尔政务网”公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（ 网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、五团沙河镇根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市环境监察支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。
第一师阿拉尔市生态环境局

                      2020年3月17日


抄送：师市相关领导，发改委、工信局、五团沙河镇、环境监察支队，

河南油田工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年3月17日印发

师市环审〔2020〕5号








— 4 —

— 4 —  

