

关于一师8团十一连恒才育肥养殖合作社设施
农用地项目环境影响报告书的批复
阿拉尔市恒才畜禽养殖农民专业合作社：

你单位报送的《关于送审一师8团十一连恒才育肥养殖合作社设施农用地项目环境影响报告书的请示》及《一师8团十一连恒才育肥养殖合作社设施农用地项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经组织专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于八团十一连，厂址中心地理坐标为E80°52'38.33"，N40°39'10.36"，项目厂界四侧均为农田。该项目占地面积33400 m2，总建筑面积11410 m2，主要建设猪舍、办公区等主体工程，并配套建设公辅工程。项目建成后，年出栏商品猪20000头，最大存栏量为10000头。项目总投资1200万元，其中环保投资127.5万元，占工程总投资的10.6%。
二、该项目为畜禽养殖场、养殖小区——年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上，我局原则同意报告书的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。严格按有关规定制定文明施工方案，合理选择装卸、堆放等,优化运输路线，采取有效措施控制施工过程产生的废气，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应限值要求。施工期生活污水经临时化粪池处理后用于场地抑尘洒水，就地蒸发的控制措施，生活垃圾收集在垃圾桶内定期清运。施工过程中选有低噪声施工机械和施工工艺，合理安排施工作业时间，合理选择施工车辆进出路线，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求。施工产生的弃方禁止乱堆乱放，集中存放后统一清运至垃圾填埋场。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目废水主要包括猪舍畜禽养殖废水、设备清洗废水、职工生活污水。生活废水经化粪池预处理后，与猪尿、冲洗废水等一起进入厂区污水处理设施（项目污水处理站采取“固液分离+UASB+生物接触氧化+消毒”工艺）处理，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准后，尾水冬储夏灌，用于周围农田灌溉（厂区内设置12000m3冬储夏灌池）。不得设外排口外排。
（三）严格落实大气污染防治措施。该项目废气主要为猪舍、粪污处理系统（污水处理站、堆肥沉积）产生的恶臭。项目通过采取每天定期清理、冲洗猪舍、定期对猪舍等场所喷洒消毒液、除味剂、清新剂等以减少臭味影响、采取科学设计日粮配方，提高调料利用率、加强场区绿化等一系列措施，猪舍、污水处理站废气和堆肥车间废气、经生物滤塔处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准后，经20m排气筒排放。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期噪声主要来源于猪舍排风扇、干清粪设备、泵类、曝气设施以及猪只叫声。通过在设备基座与基础之间设橡胶振垫，安装隔声门窗，选用低噪声设备，采取消声、减震和隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求[昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。
该项目固体废弃物主要猪只粪便、病死猪只、医疗垃圾(针头、针管)及生活垃圾。粪便采用干清粪工艺、经好氧堆肥后外售用于农田施肥；病死猪设置填埋井安全填埋处理；医疗垃圾属于危险废物，在严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集贮存运输技规范》、《危险废物转移联单管理办法》要求的前提下，采用专用容器妥善暂存，最终定期交由有危废资质的单位妥善处理；污水处理站产生的固废分离物、栅渣、污泥脱水后送堆肥车间进行堆肥处理；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

（六）项目运行期应加强管理，项目区周边须保留500米的卫生防护距离。禁止在项目卫生防护距离范围内新建居民点、医院、学校等，严格做好养殖场卫生防疫工作，按规定设置防护隔离带，防止人畜共患疾病发生，制定相关应急预案，避免发生动物疫情危害事件。
（七）项目建成后，要加强项目区绿化工作，做好防沙治沙，改善区域生态环境。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。
六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。
七、八团《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市环境监察支队做好该项目的抽查监督工作。
（此页无正文）

第一师阿拉尔市生态环境局
2020年4月28日

抄送：师市相关领导，师市发改委、住建局、农业农村局、八团、环境
监察支队，河北奇正环境科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年4月28日印发

师市环审〔2020〕13号








— 4 —

— 6 —  

