师市环审〔2020〕32号

关于一二三产融合安居试点—室外配套基础设施

建设项目环境影响报告表的批复

一二三产融合安居试点工作联合指挥部：

你单位《关于送审一二三产融合安居试点—室外配套基础设施建设项目环境影响报告表的请示》及《一二三产融合安居试点—室外配套基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于九团境内，中心点地理坐标为：N 40°38′56.23″E 81°1′33.68″，项目区北侧为绿园镇体育场，东侧、南侧、西侧均为耕地。该项目配套污水处理站位于第一师九团绿园镇西侧850m，距离拟建一二三产融合安居试点西北侧1050m，中心点地理坐标为：N 40°39′33.87″E 81°0′43.33″，四周均为耕地。

该项目主要建设内容为：道路工程总长度29012m、给水管网36283m、排水管网22342m、2座村委会阵地，日处理生活污水500t污水处理站一座及其相关配套设施。该项目总投资17275.87万元，其中环保投资是269万元，占总投资的1.56%。

二、该项目属于房地产开发中配套工程建设项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。施工期对施工场地的弃土及时填埋或清运，并适时洒水，并严格控制施工范围，并在施工过程中设置施工场界密闭围挡，严禁敞开式作业，运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落，运输车辆需用帆布覆盖；实施硬地施工，标准化施工；施工废水经防渗隔油沉淀池处理后回用施工工段，不外排；选择合理的运输路线和时间，合理选择施工车辆进出路线，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求；对施工废弃物及时清理分类，尽量综合利用，不能利用的施工废料清运至指定的垃圾填埋场进行填埋处理。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水处理站拟采用A20（厌氧+前置反硝化池+好氧池+后置反硝化池）+高效除磷池+全自动过滤器+消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉》（GB/T25499-2010）中绿地灌溉水质标准达标后，冬储夏罐用于项目区绿化，冬季污水处理站尾水排入中水池（设4万m3中水池），实现中水再生利用；污水构筑物（各涉及污水处理的池）为地下水的重点防渗区域，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；泵房、水处理设备用房等其他生产用房，考虑采取水泥硬化等措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，污水处理站设500m3事故池一座。

（三）加强废气治理措施。项目运营期废气主要为污水处理站恶臭。采取对主要产臭构建筑物全部进行封闭及加盖，收集臭气后通过进入离子除臭装置处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的废气排放二级标准与《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准值，最终由15m高的排气筒排放。无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准（新扩改建项目），并确保废气经过处理后不对周边居民和人口聚集区生产生活造成影响。污水处理站卫生环境防护距离为300m，在此范围内禁止新建医院、学校、居民点等环境敏感设施。

（四）严格落实噪音污染防治措施。本项目噪声源主要污水处理站和配电房各类泵、变压器等机械设备噪声。通过选用低噪声设备、选用潜水泵、对电机采取消声措施，室外成排安装的机泵还要采用隔声屏障等措施，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。本项目固体废弃物主要是污水处理站废污泥、格栅渣及生活垃圾。废污泥经处理含水率低于60%后，与格栅渣集中收集后拉运至垃圾填埋场填埋；生活垃圾由垃圾箱收集，统一收集清运和处理，做到日产日清，最终运垃圾填埋场处置。

（六）建立健全运行期环保管理制度。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理站的正常运行，防止事故排放造成的环境污染。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、九团根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2020年4月22日

抄送：师市相关领导，师市发改委、住建局、自然资源和规划局、农业农村局、

九团、行政执法支队，新疆智联博宏环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                2020年4月22日印发