

第一师2020年农网改造升级阿拉尔220kV
变电站至十团29连110kV变110kV线路
工程建设项目环境影响报告表的批复

第一师电力有限责任公司：

你单位报送的《关于第一师2020年农网改造升级阿拉尔220kV变电站至十团29连110kV变110kV线路工程建设项目申请环境评价审批的请示》及《第一师2020年农网改造升级阿拉尔220kV变电站至十团29连110kV变110kV线路工程建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

1、 该项目建设地点位于阿拉尔市220kV变电站至十团29连新建变电站，线路首端为阿拉尔220kV变电站，终端为新建十团29连110kV变电站，线路分为两段，首段为同塔双回路架设城花线1#-21#，长度5.5km，尾段为单回路架设，自分歧点（城花线21#）至十团29连新建110kV变电站，长度4.5km。项目起点坐标E81°14′20.97″N40°35′51.81″，终点坐标E81°19′21.35″N40°32′54.54″。项目建设内容为新建阿拉尔220kV变电站至十团29连110kV变电站的单回110kV线路，新建线路长10km；阿拉尔220千伏变扩建1回110千伏出线间隔；随本期新建线路架设一根24芯OPGW光缆。

项目总投资为700万元，其中环保投资20.05万，占总投资的2.8%。
二、该项目属于输变电工程（其他），我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）加强施工期污染防治。施工期采取合理选择装卸、堆放等施工场地，加强场地管理、及时洒水抑尘、堆放易产生扬尘污染物料的必须密闭存放或覆盖，出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求。项目施工过程中机械清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的生产废水经简易沉淀池处理后循环使用，不外排。施工期采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；错开高噪声设备使用时间，禁止夜间施工等措施减轻施工噪声对周围环境的影响，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求。施工建设过程中产生的废土石方以及施工人员的生活垃圾。输电线路工程弃方主要来源于杆塔基础开挖，开挖产生的多余土方由建设单位与渣土办协商运至指定地点处置集中处置，不得随意丢弃。施工期产生的生活垃圾，集中收集后运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。在建设实施过程中，应严格控制沿线在施工期对土壤环境、人工植被的破坏程度和范围，把生态环境的损失降低到最低程度，施工结束后，每个塔基处根据周边实际情况，进行复耕、种植防护林或平整硬化处理。施工临时道路、施工临时占地和弃渣点等工程临时占地必须满足水土保持要求。

（二）在运行期应做好输电线路工频电场、工频磁场、无线电干扰的电磁环境影响预防工作。采用设计合理的绝缘子和保护装置；合理选择高压电气设备、导线和金具；合理布置高压设备；确保线路建成后，产生的工频电场、工频磁场对途经三处环境保护目标的电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的限值要求。

 （三）严格落实噪音防治措施。输电线路建成后，廊道两侧噪声须满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

  (四)运营期在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，检修完毕后集中收集并运至垃圾收集站统一处理。   

（五）该项目运行期应加强管理，制定相应的环境风险事故应急预案。加强日常巡查维护，确保输电安全。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、十团和电力公司根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

                                   2020年7月20日
抄送：师市相关领导，发改委、住建局、十团、生态环境保护综合行政执法

支队，新疆清风朗月环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                     2020年7月20日印发
师市环审〔2020〕51号








— 4 —

— 3 —  

