

关于第一师2020年农网改造升级110千伏园丰二线新建工程建设项目环境影响

报告表的批复

第一师电力有限责任公司：

你单位报送的《关于第一师2020年农网改造升级110千伏园丰二线新建工程建设项目申请环境评价审批的请示》及《第一师2020年农网改造升级110千伏园丰二线新建工程建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

1、 该项目位于阿拉尔市工业园区内，线路由园区开关站沿东环路向东北方向出线，经过东环路与S215省道交叉口继续沿S215省道向西，直至美丰化工变电站。项目起点坐标E81°12′40.56″N40°35′38.42″，终点坐标E81°13′15.73″N40°36′38.95″。线路周边情况如下：新建线路沿东环路向东北方向至S215省道交叉口段西侧为园区入驻企业，东侧为农田；东环路与S215省道交叉口至美丰化工变电站段西侧为园区入驻企业，东侧为新疆美丰化工有限公司。

项目总投资为375万元其中环保投资0.05万元，占总投资的0.01%。

二、该项目属于输变电工程（其他），我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）加强施工期污染防治。严格按有关规定制定文明施工方案，合理选择装卸、堆放等施工场地，优化运输路线，采取有效措施控制施工过程产生的废气，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求。选用低噪声施工机械和施工工艺，对于高噪声设备，采取临时隔音围护结构；合理配置各种机械的摆放位置，减少振动干扰的范围；施工场地要按要求进行围蔽，围蔽高度不低于2m，合理安排施工作业时间，合理选择施工车辆进出路线。确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中的限值要求。施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾。通过在拟建项目设立指定的堆放地点，每天定时清理、拉运施工人员的生活垃圾，生活垃圾及时收集后运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。

（二）在运行期采用设计合理的绝缘子和保护装置；合理选择高压电气设备、导线和金具；合理布置高压设备；确保达到工频电场：<4kV/m工频磁场：<100μ，设备应保证良好接地等电磁辐射屏蔽措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1 公众曝露控制限值。

（三）严格落实噪音污染防治措施。输电线路建成后，运营期噪声须满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

   (四)运营期在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，检修完毕后集中收集并运至垃圾收集站统一处理。  
（五）该项目运行期应加强管理，制定相应的环境风险事故应急预案。加强日常巡查维护，确保输电安全。 
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、经济技术开发区和电力公司根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市环境监察支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师生态环境局

                           2020年7月20日

               
抄送：师市相关领导，发改委、住建局、经开区、生态环境保护综合行政
执法支队，新疆清风朗月环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年7月20日印发
师市环审〔2020〕52号








— 4 —

— 3 —  

