
关于第一师喀拉玉尔衮河流五团水库建设项目环境影响报告表的批复

第一师水利工程建设管理处：

你单位《关于第一师喀拉玉尔衮河流五团水库建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师喀拉玉尔衮河流五团水库建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

1、 该项目位于五团，距五团团部9km，水库库址中心地理位置坐标为东经80°45'51.12"，北纬41°27'13.28"。该项目东侧700m范围内为空地，南侧2km范围内为林地，西侧700m范围内为农田，北侧为空地。该项目主要建设内容为980万m3水库1座，配套建筑物6座及其他配套设施。水库库容980万m3，其中死库容223.32万m3，为引水注入式平原水库，工程等别为Ⅳ等，工程规模为小型。该项目建成后主要任务是向第一师阿拉尔市城镇居民提供生产生活用水，兼顾五团春、秋两季缺水调节灌溉。该项目总投资14594.46万元，其中环保投资256万元，占总投资的1.75%。

二、该项目属于水库（库容1000万立方米以下）建设项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、该项目2016年9月投入运营，属于申请补办环评。你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作： 

（一）严格执行有关防止水土流失和做好生态恢复的要求，切实落实水土流失防治措施，做好植被恢复和生态环境改善工作。对弃渣场、取土场进行平整，并撒播草籽，做好植被恢复和生态环境改善工作；对工程临时占地根据原有植被类型，综合考虑气候、土壤、地形等因素，进行有针对性的修复。严禁砍伐、破坏水库库周及上游的水源林、护岸林和阔叶林及杂木灌丛等植被。对于永久公路两侧，考虑建设植物景观区/带，绿化应不低于30%。对于水库管理区，进行绿化美化，种植草皮树木，恢复原来自然景观，绿化率应不小于30%。
（二）严格落实水污染防治措施。管理区内生活污水排入水库管理所内的化粪池暂存，定期由吸污车拉运至五团生活污水处理厂处理，化粪池防渗层的防渗系数须满足1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，确保不对地下水造成污染。布设大坝排水排沙底孔，利用汛期弃水期交换水库水体或死库容，以改善水库水质，防止水库富营养化。

（三）严格落实固体废物分类处置措施。水库上游各居住区域的垃圾实现统一收集、集中转运，有效处置。管理人员定期打捞坝前水面的漂浮物，运往垃圾填埋场。管理区生活垃圾经集中收集后，定期运至五团生活垃圾填埋场填埋处置。

（四）严格按照集中式生活饮用水水源地相关要求对该项目进行管理。禁止在库岸及河岸游堆放、倾倒生活垃圾、建筑修路的渣土及其它可能造成水体污染和河道淤积的废弃物。运营期对植物管理期间,禁止使用高毒性、高残留的农药、化肥，避免污染饮用水源。
（五）加强水质突变、水库溃坝等风险防范工作，制定相关应急预案。水库建成后加强日常维护和巡检，做好管理人员的宣传、教育及应急预案的落实工作及演练工作。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。          

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、师市水利局根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

 第一师阿拉尔市生态环境局

2020年7月20日

抄送：师市相关领导，发改委、住建局、水利局、生态环境保护综合行政执法支队，甘肃小名环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局              2020年7月20日印发                                                
师市环审〔2020〕59号








PAGE  
- 3 -

