

关于第一师2020年农网改造升级工程荒地110千伏变电站新增间隔工程环境影响报告表的批复

第一师电力有限责任公司：

你单位报送的《关于＜第一师2020年农网改造升级工程荒地110千伏变电站新增间隔工程环境影响报告＞审批请示》及《第一师2020年农网改造升级工程荒地110千伏变电站新增间隔工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

1、 该项目为技改项目，位于六团荒地110kv变电站，项目中心地理位置坐标：东经80°28'25.07"，北纬40°58'19.30"，变电站南侧15m处为道路，隔路为居民区；东侧为空地；北侧30m处为农田；西侧为道路，隔路为居民点。该项目主要建设内容为：在现有110kV变电站内新增4面10kV出线开关柜，配套增加综合自动化设备、完善辅助系统。项目总投资为60万元。
二、该项目为输变电工程（其他），我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运行中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作： 

（一）认真落实施工期环境保护措施。该项目施工期不涉及土建施工，仅为设备安装，做好施工期降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾等。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期生产过程中不新增废水。该项目所在变电站为无人值守站，巡检人员检修时产生的生活污水依托现有变电站排水设施。
（三）落实固体废物防治措施。该项目新增固体废物为检修产生的少量设备组件，必须严格按照《电子废物污染环境防治管理办法》的相关规定执行，禁止在项目区堆存或以直接填埋的方式处置，其他固废依托现有变电站固废处理设施处理。
（四）做好变电站工频电场、磁场的电磁影响预防工作，确保本工程投运后产生的工频电场场强、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》(GB8702-2014)中“公众曝露控制限值”（工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT）。
（五）该项目运行期应加强管理，制定相应的环境风险事故应急预案。加强变电站日常巡查维护，确保输电安全。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、第一师电力有限责任公司根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目施工期“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
第一师阿拉尔市生态环境局

                                  2020年7月20日


抄送：师市相关领导，发改委、工信委，师市生态环境保护综合行政执法
支队，新疆清风朗月环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年7月20日印发

师市环审〔2020〕62号








— 4 —

— 4 —  

