

关于阿拉尔市中泰纺织科技有限公司年产20
万吨纤维素纤维项目配套仓储等辅助生产

设施建设项目环境影响报告书的批复
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司：

你单位《关于送审阿拉尔市中泰纺织科技有限公司年产20万吨纤维素纤维项目配套仓储等辅助生产设施建设项目环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市中泰纺织科技有限公司年产20万吨纤维素纤维项目配套仓储等辅助生产设施建设项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：
一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区西北角，北环路南面，经二路东面，厂址中心地理位置坐标：E81°11′59.85″，N40°36′51.96″。该项目东面为阿拉尔市中泰纺织科技有限公司自备电厂，西面为阿拉尔三五九钢铁有限公司项目规划用地，目前为空地，北面为空地，南面为阿拉尔市中泰纺织科技有限公司项目规划用地。该项目为新建年产20万吨纤维素纤维配套仓储等辅助生产设施，项目总用地面积227000.10 m2，总建筑面积41662m2，建设内容包含应急池1个、地下水泵房、短绒成品库4栋、机物料库2栋、化工料库1栋、危废品库1栋、办公楼1栋、储罐区2处储以及配套的化学品输送管线、门卫室2栋、地磅房1栋、浆粕堆场、围墙等。项目总投资23354万元，其中环保投资825万元，占总投资的3.54%。
二、该项目属于管道运输业和仓储业，包括化学品输送管线。我局原则同意报告书的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。根据项目区各存储单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和存储单元的构筑方式，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区。全厂污染区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相应标准要求铺设防渗层。
（二）严格落实水污染防治措施。该项目主要功能为仓储，不涉及生产工艺，废水只要为二硫化碳罐区水封池溢流水、设备地面冲洗废水以及员工生活废水，以上废水经厂区管道排入老厂区污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中新污染源一级标准。
罐区按规范设围堰及防火堤，对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制，防火堤采用钢筋混凝土结构，罐组地面全部硬化，采用混凝土铺砌，罐组内设混凝土排水沟。罐区设置污水及雨水排放的切换闸门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制；建应急池1个，容积128000m3，作为收集事故状态下的废水使用，收集的废水送至原厂区污水处理站处理达标后使用。
（三）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为运输车辆产生的汽车尾气以及二硫化碳罐区呼吸废气。汽车尾气通过在厂区内划定车辆行驶及停靠标识、安排专人进行车辆停靠管理，保证车辆畅通，尽量减少车辆在厂区内的停车怠速运行时间及频繁的开启等措施，经大气扩散后，不会对周边环境产生明显影响；二硫化碳罐区呼吸废气通过在罐区呼吸阀加设集气罩，经管道将呼吸气输送至原厂区废气碱洗活性炭吸附装置和冷凝回收系统。
（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期噪声主要来源于仓储单元风机、化学品运输管线泵房等，同时还有于厂区运输车辆进出时产生的噪声，通过选用低噪声、振动小的设备，加设减振垫、要求运输车指定路线行驶，禁止轰车、超速、超载、设置禁止鸣笛标志等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求[昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目固体废弃物主要为暂存的废机油、废活性炭和生活垃圾。废机油、废活性炭暂存在危废品库（危废品库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求），定期由有危险废物处置资质的单位进行回收处理；生活垃圾定点收集后由环卫部门统一清运处置。
（六）落实好各项危险化学品储运安全防范措施。加强火灾爆炸事故和泄漏事故等风险防范工作，按要求做好应急演练等，制定突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门进行备案，确保不发生环境污染事故。加强厂区及周围绿化工作，改善厂区生态环境。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。
六、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。
第一师阿拉尔市生态环境局

                            2020年8月31日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、自然资源与规划局、阿拉尔经济
技术开发区、师市生态环境综合行政执法支队，中晟华远（北京）环境科技
有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年8月31日印发
师市环审〔2020〕67号








— 4 —

— 2 —  

