师市环审〔2020〕68号

关于阿拉尔市月提库尔天然气有限公司CNG/LNG加气加油、CNG母站

建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市月提库尔天然气有限公司：

你单位《关于送审阿拉尔市月提库尔天然气有限公司CNG/LNG加气加油、CNG母站建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市月提库尔天然气有限公司CNG/LNG加气加油、CNG母站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆阿拉尔市五团沙河镇G314国道以南、玉阿公路以西交汇处，中心地理坐标为：北纬41°22′25.38″，东经80°46′00.04″，项目区东侧、南侧均为果园，西侧为G314国道，北侧为S215省道。该项目总占地面积5230.58m2，总建筑面积1381.8m2，主要建设内容为：新建二级加油加气充电站雨棚1座、商业用房1座、站房1座、30m3双层埋地油罐（柴油，汽油各2个）合计120m3,柴油罐折半计算后总容量共90m3。双枪双油品税控加油机3个，单枪LNG加气机，1个60m立式LNG储罐，LNG泵撬430L/min，充电桩8个等。该项目建成后年加油能力为4000吨，年加LNG天然气能力为1800万m3。该项目总投资1500万元，其中环保投资是49.5万，占总投资的3.3%。

二、该项目属于加油、加气站建设项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在建设运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。运营期生活污水暂存在本项目设置的30m3防渗玻璃钢化粪池，地坪冲洗废水集中收集后进入隔油沉淀池去除大部分石油类物质后，进入30m3防渗玻璃钢化粪池同生活污水一并委托环卫部门定期清运至沙河镇污水处理厂,不得设外排口外排。

（三）加强废气治理措施。项目运行期大气污染物主要为卸车、储存、加油（气）过程中产生的非甲烷总烃、LNG放散气体及过往加油车辆的汽车尾气和扬尘。卸车、储存、加油（气）过程中产生的非甲烷总烃采取安装以密闭收集为基础的油气回收系统，汽车尾气通过做好站区管理及油料供应工作，减少加油车辆的排队滞留等措施，确保非甲烷总烃类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中新污染源无组织排放浓度≤4.0mg/m3要求。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目主要噪声来源于加油站内来往的机动车产生的噪声及加油泵等设备运行时产生的噪声。通过对设备采取消声、减振及室内合理布置等措施，厂界噪声强度应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固废主要为固体废弃物主要为清罐时产生的清罐油泥、沾油废物及生活垃圾。清罐油泥、沾油废物属于危险废物，分类收集分类储存于专用容器内，暂存在站内的危险废物暂存库（暂存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求），定期由有危险废物处置资质的单位进行回收处理。站区生活垃圾经集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点统一处理，不得对外随意倾倒。

（六）项目单位必须根据《关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知》（环办水体函[2017]323号）要求，做好加油站防渗漏和防渗漏检测等措施，防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水。

（七）加强管理，做好“跑、冒、滴、漏”防治工作，认真落实环境风险评价中的各项风险防范措施，确保安全运行并制定事故应急处置预案，报环保部门备案，并严格执行。

（八）加强防沙治沙生态保护措施。运营期间对项目周边绿化植被定期维护，保障绿化植被的存活，在不宜生长乔木的道路边缘种植杂草，增大植被覆盖面积，减少裸露土地面积，涵养水土，加强防风固沙。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、五团根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，十一师环境监察支队、师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2020年8月31日

抄送：师市相关领导，发改委、商务局、五团沙河镇、生态环境保护综合行政

执法支队、十一师环境监察支队，新疆清风朗月环保科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年8月31日印发