师市环审〔2020〕88号

关于阿拉尔市六团旭日加油站项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市六团旭日加油站：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市六团旭日加油站项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市六团旭日加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆阿拉尔市六团阿塔公路36公里处，中心地理坐标为东经80°29'54.73"，北纬40°54'17.03"。项目区西侧为阿拉尔公路，北侧、南侧和东侧均为空地。项目占地1500m2，建筑、构筑物面积1200m2，其中加油站站房600m2，罩棚350m2，辅助用房110m2，油罐池140m2。该项目已建成，本次投资主要为完善环保相关设施。项目预计汽油年供应量500t/a；柴油年供应量1200t/a。该项目总投资100万元，其中环保投资是80万，占总投资的80%。

二、该项目为未批先建项目，本次为补做环评，该项目已于2008年建成投产，按照环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）未予以处罚。

三、该项目属于加油站建设项目，我局原则同意报告表的结论。你单位在运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目无生产废水，地坪冲洗废水经环保沟收集后排至隔油池处理，经隔油池处理后与生活污水一起排入站内化粪池初步收集处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准后，定期委托吸污车清运至团部污水处理厂集中处理。

（二）加强废气治理措施。项目不设锅炉房，冬季供热采用燃气壁挂炉采暖，项目运行期大气污染物主要为卸油、储存、加油过程中产生的非甲烷总烃及过往加油车辆的汽车尾气和扬尘。卸油、储存、加油过程中产生的非甲烷总烃采取安装油气回收系统、汽车尾气通过做好站区管理及油料供应工作，减少加油车辆的排队滞留等措施，控制成品油无组织排放的烃类气体，确保储油油气、加油油气、卸油油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置的油气排放浓度小于等于25g/m3的标准的要求;厂界非甲烷总烃类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中新污染源无组织排放浓度≤4.0mg/m3要求；厂区非甲烷总烃类排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值标准（10mg/m3）。

（三）严格落实噪音污染防治措施。该项目主要噪声来源于加油站内来往的机动车产生的噪声及加油泵等设备运行时产生的噪声。通过对设备采取消声、减振及室内合理布置等措施，厂界噪声强度应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。站区生活垃圾经集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点统一处理，不得对外随意倾倒。清洗油罐产生的废液和废石棉设备维修产生的废机油、含油抹布，属于危险废物，分类收集分类储存于专用容器内，暂存在站内的危险废物暂存库（暂存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求），定期由有危险废物处置资质的单位进行回收处理。

（五）为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，项目单位必须根据《关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知》（环办水体函[2017]323号）要求，做好加油加气站防渗漏和防渗漏检测等措施。

（六）加强管理，做好“跑、冒、滴、漏”防治工作，认真落实环境风险评价中的各项风险防范措施，确保安全运行并制定编制突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案，并严格执行。

（七）加强防沙治沙生态保护措施。运营期间对项目周边绿化植被定期维护，保障绿化植被的存活，在不宜生长乔木的道路边缘种植杂草，增大植被覆盖面积，减少裸露土地面积，涵养水土，加强防风固沙。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息，接受监督检查；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（ 网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、六团根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市环境监察支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2020年11月3日

抄送：师市相关领导，师市发改委、商务局、六团、生态环境保护综合行政执法支队，

河北尚诺环境科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年11月3日印发