
关于第一师三团城镇供排水供热基础设施配套建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市城市建设管理处：

你单位报送的《关于申请对<第一师三团城镇供排水供热基础设施配套建设项目环境影响报告表>批复的请示》及《第一师三团城镇供排水供热基础设施配套建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第一师三团团部。建设内容为：改造给水管网8940m；新建排水管网2316m；改造供热管网5977m×2及其它配套基础设施建设等。项目总投资2500万元，其中环保投资141万元，占总投资的5.64%。

二、该项目属于城镇管网及管廊建设项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。做好施工期的防尘工作，施工工地周边必须设置1.8m以上硬质围墙或围挡，在非雨天对场地适时洒水；物料的运输、贮存、输送等过程应采取遮盖措施；场地清理采用湿式作业, 开挖工程完工后应当尽快完成土方回填，并恢复原状。施工现场堆土，必须即时覆盖，不得裸露土体。确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放相应限值要求。
（二）严格落实噪音污染防治措施。施工噪声主要为机动车辆及作业机械设备造成的噪声。施工期全线设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，汽车运输控制超载、限速和禁止鸣放高音喇叭，减少交通噪声的影响。同时合理安排施工时间，禁止夜间施工，确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期的主要噪声源为换热站的循环泵和补水泵运行噪声，主要采取低噪声水泵，基础隔振，管道减振，泵进出口安装弹性软连接，泵房采用隔声门和隔声窗等措施。
（三）严格落实水污染防治措施。施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工期的生产废水通过沉淀池处理后回用或用于施工现场洒水降尘。施工现场不设生活设施，施工人员从团场就近招募。施工人员生活污水依托团部现有排水管网排放，不得随意外排。运营期产生的废水主要为换热站软水系统排放的浓水和树脂再生废水，此部分废水量较小，属较清净下水，可排入城镇下水管网，最终经三团污水处理厂处理，不得随意外排。
（四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。施工期对施工建筑垃圾应尽量回收利用，弃方用于场地平整地面，确实不能利用的弃土和建筑垃圾由建设单位定期收集运至三团指定建筑垃圾填埋场填埋，并对填埋表面压实。施工期生活垃圾集中收集并依托团部现有的环卫设施收集处理。运营期换热站一级网二级网除污器清除、过滤管路中的杂质和污物，为一般废物，交环卫部门处理。换热站软化水系统产生的废离子交换树脂，属于危险废物，建设单位须与具有危险废物经营许可证的厂家签订回收协议，废离子交换树脂更换时，由厂家直接回收处理。

（五）切实加强施工过程中的环境管理，严格落实生态保护措施。在项目建设实施的过程中，严格控制沿线对土壤环境、人工植被的破坏程度和范围，把生态环境的损失降低到最低程度；施工过程中严格控制地表扰动范围；对临时用地，施工结束后严格执行各项环保措施，做好生态恢复工作；施工结束后要及时对施工场地进行清理平整与复原工作，对无用的施工临时建筑予以拆除，最大限度地减少和减缓对施工区土地及其周围的生态环境影响，遏制土地沙化。

（六）管网建成后加强日常维护和巡检。建设单位应加强运营期维护、检修，避免管道破裂发生，确保管道运行安全，杜绝管道跑、冒、滴、漏现象发生，降低环境风险发生概率。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

 六、请三团根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》(师市党办发[2017] 47号)要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

                          第一师阿拉尔市生态环境局

2020年11月3日
抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、生态
环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局              2020年11月3日印发                                                
师市环审〔2020〕90号








PAGE  
- 1 -

