

关于年产5万吨纯净水项目
环境影响报告表的批复

阿拉尔市家佳乐饮用纯净水生产有限公司：

你单位《关于送审年产5万吨纯净水项目环境影响报告表的请示》及《年产5万吨纯净水项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔市中小企业创业园，项目区中心地理坐标为：东经81°14′49.87″、北纬40°34′41.60″，项目北面为元丰豆制品有限责任公司、东面为空地、南面为新疆俊峰建材有限公司、西面为空地。该项目总用地面积5092 m2。建设内容主要包括：生产车间1栋，仓库1栋及其他配套的环保设施。项目建成后，年产纯净水2万吨桶装水、3万吨瓶装水的规模。项目总投资680万元，其中环保投资20万元，占总投资的2.94%。
二、该项目为未批先建项目，本次为补做环评，该项目已于2016年建成投产，按照环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）未予以处罚。
三、该项目为瓶（罐）装饮用水制造项目，主要纯净水制备主要通过石英砂过滤、活性炭芯过滤、精密过滤、反渗透超滤和臭氧杀菌工序；最后通过罐装、灯检和套标，完成纯净水的生产。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

四、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目生产废水主要为反渗透系统浓水、设备反冲洗废水、水瓶清洗废水，生产废水为清洁废水，回用于园区及周边企业绿化带的绿化用水；生活污水和车间冲洗废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准排入园区下水管网，排入园区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为臭氧。项目臭氧逸散量很小，通过在车间内设置排风扇加快通风效果，可在极短时间内转化为氧气。
（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期噪声主要来源于过滤器、增压泵、罐装机等机械噪音，通过选用低噪声、振动小的设备，加设减振垫、车间设置隔声门窗等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求[昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目固体废弃物主要为车间产生的废包装材料、废石英砂、废活性炭、废RO膜等。废石英砂、废活性炭、废RO膜、废滤芯均为一般固废，不属于《国家危险废物名录》中的危废，由厂家定期上门更换和回收。废塑料瓶、瓶盖收集后外卖废品回收站，生活垃圾定期由环卫部门清运。

（六）项目营运期不涉及危险化学品的储存，主要环境风险为臭氧发生器损坏臭氧溢出造成人员中毒伤害，项目需要落实环评提出的相关安全防范措施，确保不发生环境污染事件。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

八、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

                            2020年11月 3日 

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、自然资源与规划局、阿拉尔经
济技术开发区、生态环境综合行政执法支队，乌鲁木齐创鑫蔚环保科技
有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                   2020年11月3日印发
师市环审〔2020〕93号








— 4 —

— 1 —  

