师市环审〔2021〕4号

关于阿拉尔天创管业有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔天创管业有限责任公司：

你单位报送的《关于审批阿拉尔天创管业有限责任公司建设项目环境影响报告表的申请》及《阿拉尔天创管业有限责任公司建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于阿拉尔市经济技术开发区，厂区中心地理位置坐标为81°12′41.30″E，40°35′44.13″N,该项目南侧为纬四路，东侧为东环路，西侧为第一师阿拉尔市建筑材料检测中心，北侧为新疆恒瑞生物科技有限公司。该项目区总用地面积39989.77m2，主要建设内容包括：生产车间5座、库房3座、宿舍1栋、办公室2栋、配电室2间及其他配套设施。项目年产PE管5696t/a，玻璃钢管5072t/a。该项目总投资910万元，其中环保投资100万元，占总投资的10.98%。

二、该项目为未批先建项目，本次为补做环评，该项目已于2015年建成运营。按照环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）未予以处罚，阿拉尔经济技术开发区规划建设和环保局必须高度重视，举一反三，加强辖区内项目日常监管。

三、该项目为塑料制品业中其他类项目，我局原则同意报告表的结论。该项目PE管生产工艺流程为：将原料HDPE颗粒、色母料干燥后按照比例投入搅拌机中搅拌均匀、热熔挤出、冷却定型、喷码、牵引、收卷、切割、检验；玻璃钢管生产工艺流程：先将原料不饱和聚酯树脂、促进剂、固化剂按比例放入搅拌机搅拌均匀、内衬制作、结构层缠绕固化、脱模、修整、检验入库。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

四、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。该项目废水主要为生产废水、生活污水。生产废水主要为PE管冷却定型过程中的冷却废水、玻璃钢管修整湿法打磨的打磨废水。冷却废水排入循环水池冷却后循环利用不外排，打磨废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；生活污水经隔油池和预处理池后，废水中污染物浓度满《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，排入园区下水管网，最终排入阿拉尔工业园区污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为PE管、玻璃钢管生产过程中产生的有机废气、粉尘、食堂油烟。PE管生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），通过在热熔挤出设备上方设置集气罩收集，经过UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后，确保非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4（100mg/ m3）标准限值要求后，经15m高排气筒有组织排放，无组织非甲烷总烃《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中（4.0mg/ m3）标准要求；玻璃钢管生产工序产生的有机废气（非甲烷总烃和苯乙烯）经集气罩收集后+UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4（非甲烷总烃100mg/ m3，苯乙烯50mg/ m3）要求标准，同时苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中（6.5KG/h）排放标准限值后，经15m高排气筒有组织排放，无组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中（4.0mg/ m3）标准要求，苯乙烯厂界满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中（5.0mg/m3）的限值要求。切割产生的粉尘经集气罩收集后经排风管引至袋式除尘器除尘处理后，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经过油烟净化设备处理，满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001表2标准“2.0mg/m3”后，楼顶排放，确保不对职工生产、生活造成影响。

（三）严格落实噪音污染防治措施。该项目噪声主要为混料机、粉碎机、切割机、干燥机、修整机、脱模机、风机等设备运转时的噪声。通过选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(CB12348-2008 ) 3类标准要求[昼间: 65dB(A)，夜间55dB(A)]。

（四）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目产生的固体废物主要为生活固废和生产固废（一般生产固废、危险固废）等。其中HDPE颗粒包装袋、色母料颗粒包装袋、石英砂包装袋以及布袋除尘收集的粉尘等为一般固废，均统一收集后定期外售综合利用；不饱和聚酯树脂原料桶、促进剂桶、固定剂等固废均属于危废，均需经统一收集后暂存危废间，由厂家定期回收；废液压油、废UV灯管、废活性炭、打磨废水沉淀属于危废，集中收集后委托有危险废物处理资质的单位回收处理。危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门定期清运，隔油池油泥及食堂餐厨垃圾交由有资质单位进行处理。

（五）加强火灾等风险防范工作，制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。加强厂区及周围绿化工作，改善厂区生态环境。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

八、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年1月28日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局               2021年1月28日印发