师市环审〔2021〕12号

关于第一师九团城镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市城市建设管理处：

你单位报送的《关于送审第一师九团城镇污水处理厂建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师九团城镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于九团，原九团氧化塘南侧，项目区现状为梨园，已完成征地手续。厂区中心地理位置坐标为N 40°33′44.52″，E 81°6′51.13″。该项目区总用地面积14380m2，主要建设内容包括：新建日处理规模为1000 m3/d的污水处理厂及配套污水管网5.01KM。该污水处理厂建成后主要接纳九团团部及周边连队生活污水并进行处理。该项目总投资2500万元，其中环保投资2500万元，占总投资的100%。

二、该项目属于城市生活污水处理后综合利用项目，日处理能力1000吨，污水处理工艺流程为“预处理+A/O+MRB工艺”的污水处理工艺，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。施工期对施工场地的弃土及时填埋或清运，并适时洒水，并严格控制施工范围，并在施工过程中设置施工场界密闭围挡，严禁敞开式作业，运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落，运输车辆需用帆布覆盖；选择合理的运输路线和时间，合理选择施工车辆进出路线，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求；对施工废弃物及时清理分类，尽量综合利用，不能利用的施工废料清运至指定的垃圾填埋场进行填埋处理；施工废水经防渗隔油沉淀池处理后回用施工工段，不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目营运期产生的废气主要为NH3、H2S等恶臭物质。通过在曝气池上加盖集气罩，对于无法封闭的设施用抽风机将气体抽出收集，然后通过高能等离子装置净化后，有组织恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，经15m排气筒排放。采取合理布局设施位置、在构筑物间种植绿化隔离带，抑制恶臭的传播、保持空气畅通，使用化学除臭剂、格栅渣和污泥及时清运等措施，确保厂界恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4二级标准（NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06 mg/m3），确保废气不对周边居民和人口聚集区生产生活造成影响。

（三）严格落实水污染防治措施。该污水处理厂仅用于处理镇区生活污水，禁止排入镇区工业废水。污水处理工艺流程为“预处理+A/O+MRB工艺”的污水处理工艺，污水经过处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后，冬储夏灌，夏季出水全部用于九团防护林灌溉和道路喷雾降尘，冬季出水全部暂存于厂区北侧氧化塘中，严禁将污水排入地表水体、用于农作物灌溉进入食物链。

按要求对各类污水处理装置做进一步防渗处理，并控制污水排放标准，降低污废浓度，尽最大努力将污染物控制在源头，防止出现泄漏或渗漏事故。对废水排放的管道、污水进行防漏防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故将到最低限度，建立防渗设施的检漏系统。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目主要噪声包括水泵、鼓风机等。通过对各类设备基座与基础之间设减震垫，采取消声、设置隔离房、选用低噪音设备及室内合理布置等措施，确保厂界噪声强度满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。本项目生产过程中产生的固废主要是污泥、废生物膜、废灯管及生活垃圾。生活垃圾经收集后定期交由环卫部门送往垃圾填埋场填埋；污泥在经过脱水，含水低于60%后，送至垃圾填埋场卫生填埋；生物膜定期更换后，由厂家回收利用；废灯管属于危险废物经收集后委托有危险废物处理资质的单位回收处理，危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理厂的正常运行。编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、九团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年3月18日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、住建局、九团、生态环境保护

综合行政执法支队，乌鲁木齐创鑫环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局               2021年3月18日印发