

关于阿拉尔市安能混凝土工程有限公司商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市安能混凝土工程有限公司：

你公司报送的《关于送审阿拉尔市安能混凝土工程有限公司商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市安能混凝土工程有限公司商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下：

1、 该项目位于阿拉尔市九团8连北区（原阿拉尔农场9连连部），中心地理坐标为北纬40°33′0.73″、东经81°8′47.61″。该项目东侧为阿九线，隔路为耕地；南侧为待拆民房；西侧为空地；北侧为待拆轧花场。项目建设性质为新建。建设年产40万m3的商品混凝土搅拌站，占地20117m2，主要包括搅拌楼、库房、办公室、宿舍、实验室及门卫室等辅助用房。项目总投资3000万元，其中环保投资69万元，占总投资2.3%。

二、该项目属于水泥制品及类似制品制造项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期过程中降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生产废水、生活废水及食堂废水。其中生产废水主要为搅拌机清洗废水、罐车清洗废水，生产废水通过砂石筛分机分离砂石，经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入厂区化粪池，由化粪池初步处理后定期由吸污车运至阿拉尔艾特克污水处理厂。

（三）严格落实大气污染防治措施。运营期废气主要为水泥、粉煤灰筒仓卸料产生的有组织粉尘，搅拌、堆料场及车辆运输、输送投料过程产生的无组织粉尘以及食堂产生的餐饮油烟。水泥、粉煤灰筒仓卸料产生的颗粒物经过筒仓顶部脉冲反吹袋式除尘器处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准（颗粒物有组织最高允许排放浓度20mg/m3）后，通过25m高排气筒排放。搅拌粉尘、堆料场粉尘及车辆运输、输送投料粉尘属于无组织排放。搅拌粉尘由脉冲反吹袋式除尘器处理后，经搅拌楼密闭沉降；堆料场粉尘及车辆运输、输送投料粉尘通过采用全封闭料场，输送、计量和投料等方式均为封闭式，对厂区内地面硬化，篷布遮盖，设置洒水降尘装置等措施，确保无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3）；食堂油烟经油烟净化装置净化处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中最高排放浓度小于2.0 mg/m3的标准后，引至食堂屋顶外排。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期主要噪声源为搅拌站、原料运输车辆、装载机物料输送设备等，通过对设备采取消声、减振、加强设备维护保养及厂区合理布置等措施，厂界噪声强度达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目运营期固体废物主要有实验室废样、沉淀池沉渣以及除尘器收集的粉尘和生活垃圾。实验室废样经收集后，运往阿拉尔市建筑垃圾填埋场进行处置；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘均回用于生产。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门负责清运至阿拉尔市生活垃圾填埋场处理。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、九团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

                                   2021年5月24日
抄送：师市相关领导，发改委、工信局、住建局、九团、生态环境保护综

合行政执法支队、新疆天润坤成环保科技有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2021年5月24日印发

师市环审〔2021〕36号








— 4 —

— 1 —  

