

关于新疆瓯川建材有限公司搅拌站项目环境影响

报告表的批复

新疆瓯川建材有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆瓯川建材有限公司搅拌站项目环境影响报告表的请示》及《新疆瓯川建材有限公司搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

该项目位于阿拉尔市经济技术开发区内，该项目南侧为新疆军科炭材，东侧、西侧、北侧均为空地。厂区中心地理坐标为：N 81°14'00.85"、E40°36'56.83"。该项目总规划用地面积23333.33m²，建设内容主要包括：新建一条混凝土生产线、1#、2#、3#库棚、及办公楼、配电室、库房等其他基础设施建设。项目建成后可年产15万立方米商品混凝土。建设项目总投资5000万元，其中环保投资40.1万元，占总投资0.8%。

二、该项目属于水泥制品及类似制品制造加工项目，商品混凝土生产工艺为：原料→加料→搅拌→成品，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期过程中降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生产废水及生活废水。其中生产废水主要是冲洗废水，车辆冲洗用水及设备清洗用水经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活废水进入化粪池处理后，经污水管网排入园区污水处理厂处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。营运期大气污染物主要是堆场粉尘、投料输送粉尘、搅拌过程粉尘、车辆运输扬尘和食堂餐饮油烟。堆场设置在全封闭的堆料棚内，且原料库设置喷雾除尘装置、输送皮带进行全封闭处理,确保无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3）;商品混凝土搅拌在封闭搅拌内进行，搅拌粉尘经布袋除尘器处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表一中标准后，经15m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置净化处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中最高排放浓度小于2.0 mg/m3的标准后，引至食堂屋顶外排。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期间，噪声来自车间生产设备运行时发出的噪声，包括配料机、搅拌主机、、皮带机、搅拌机等设备噪声，通过对设备采取消声、减振、加强设备维护保养及厂区合理布置等措施，厂界噪声强度达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要为废油脂、除尘器收集灰及沉降粉尘、废棉纱机油、不合格品及沉淀成沉渣。废油脂主要为食堂油水分离器分离出来的油脂，经收集后交由有资质的单位进行处理；除尘器收集灰及沉降粉尘均回用于生产；不合格产品及沉淀池沉渣经收集后运送至管理部门指定地点；废棉纱废机油等危险废物，经收集后存放于符合要求的危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、十团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

                              2021年5月24日


抄送：师市相关领导，发改委、工信局、住建局、自然资源和规划局、十

团、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏律天环保工程有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                  2020年5月24日印发

师市环审〔2021〕号








— 4 —

— 3 —  

