师市环审[2021]40号

关于阿拉尔市新疆巨科商业管理有限公司管材（PE管）生产建设项目环境影响报告表的批复

新疆巨科商业管理有限公司：

你单位报送的《新疆巨科商业管理有限公司管材（PE管）生产建设项目环评审批的请示》及《新疆巨科商业管理有限公司管材（PE管）生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区盛源热电以北、经二路以东，项目中心地理坐标为：东经81°11'47.3"，北纬40°35'40.1"。项目总占地约为98876.85m2，总建筑面积为23504m2，主要建构筑物有2层1#、2#PE车间、2层2#、3#库房、值班室等附属配套工程。项目建成后可年产1万吨32-800规格的PE管。项目总投资8000万元，其中环保投资75.4万元，占总投资的0.94%。

二、该项目属于塑料制品业中的其他类，PE管生产工艺为：原料→配料→熔融→挤出→冷却成型→牵引盘管→检验→产品。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期过程中降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生活废水。生活污水经防渗化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求后,排入园区污水管网进入园区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。营运期大气污染物主要是生产车间产生的颗粒物、VOCs及食堂油烟。生产车间生产废气颗粒物及VOCs采取集气罩+布袋除尘器+光催化氧化+活性炭吸附等措施进行处理，满足排放浓度满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）（颗粒物有组织最高允许排放浓度30mg/m3，非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度100mg/m3）有组织排放限值要求后，经15m高排气筒排放。全厂无组织生产废气颗粒物及VOCs采取封闭车间，喷淋措施，处理后满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）（颗粒物无组织最高允许排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃无组织最高允许排放浓度4.0mg/m3）无组织排放浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置净化处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中最高排放浓度小于2.0 mg/m3的标准后，经专用烟道引至食堂屋顶外排。

该项目卫生防护距离以生产车间为界取100m，项目卫生防护距离内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校、食品加工厂等敏感建筑。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期间，噪声来自于PE管生产线、混料机、盘管机及潜水泵等设备噪声，通过对设备采取减震、隔声降噪、加强设备维护以及沿途运输减少鸣笛等方面考虑噪声防治措施，厂界噪声强度达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要为除尘器收集粉尘、废弃包装、不合格产品边角料、废光氧灯管、废活性炭、废机油以及生活垃圾。除尘器收集的粉尘集中收集后外售资源回收单位回收利用，不外排；废弃包装，收集后外售资源回收单位；不合格产品及边角料收集后外售资源回收单位回收利用；生活垃圾分类收集后送园区生活垃圾收集点，园区环卫部门清运；废光氧灯管、废活性炭、废机油属于危险废物，定期更换后暂存于项目区危废暂存间，委托有资质的单位处置，危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年5月24日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、阿拉尔经济技术开发区、生态环境

保护综合行政执法支队、阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2021年5月24日印发