师市环审[2021]41号

关于新疆生产建设兵团第一师六团屠宰场建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市锦牧肉食品有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆生产建设兵团第一师六团屠宰场建设项目环评审批的请示》及《新疆生产建设兵团第一师六团屠宰场建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆第一师六团职工创业园二区，项目南侧是排碱渠及林带、东侧为空地及林带、西侧为阿拉尔市鑫宏达塑料制品厂、北侧空地和已废弃工厂，厂区中心地理坐标为：东经80°26'10.2"，北纬40°59'3.5"。该项目总占地约为26592.25m2，总建筑面积为8714.84 m2，主要建设内容为：屠宰车间、副产品加工车间、污水处理站及附属配套设施。项目建成后年屠宰加工8万头生猪。项目总投资3229万元，其中环保投资206.7万元，占总投资的6.4%。

二、该项目为屠宰类项目，我局原则同意报告表的结论。该项目主要工艺流程为：宰前检疫→停食饮水静养→宰前淋浴→宰杀工序→浸烫刨毛→胴体加工→肉检项目，经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期过程中降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生产废水、生活废水及锅炉软化水。其中生产废水主要是屠宰废水、切割废水、待宰间及屠宰加工车间地面清洗废水。生活污水及锅炉软化水并入厂区污水处理站进行处理；生产废水经“预处理+水解酸化+A/O+消毒”工艺处理后，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区下水管网，最终进入六团污水处理厂进行处理(六团污水处理厂未正式运行前，该企业不得生产)。

（三）严格落实大气污染防治措施。营运期大气污染物主要是待宰间恶臭气体、粪污暂存间恶臭气体、屠宰加工车间恶臭气体、污水处理设施气体恶臭气体及食堂油烟。待宰间恶臭气体、粪污暂存间恶臭气体、屠宰加工车间恶臭气体及污水处理设施气体恶臭气体经“集气罩+活性炭装置”处理后，有组织恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，经15m排气筒排放；该项目通过在屠宰车间、待宰间、粪污暂存间和污水处理站安装活性炭吸附装置、安装换气扇等措施后，厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准。该项目卫生防护距离为400m，此范围内不得修建居住、文化教育卫生等公共活动场所。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目运营期间，通过采取选用低噪设备、安装隔音消声设备、基础减震、厂房隔声、污水处理站置于底下等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求[昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要为病疫猪及不合格胴体、猪粪便、肠胃内容物、猪毛、污水处理站运行中产生的污泥、隔油池产生的废油、废活性炭及生活垃圾。病疫猪及不合格胴体由厂区在安全处置区建设安全填埋井进行无害化填埋处理；猪粪便、肠胃内容物经收集后，均暂存于粪污暂存间，定期外运售给生物有机肥厂制作肥料；猪毛采用带盖容器收集，定期外售综合利用；隔油池废油及经过污泥浓缩池浓缩和压滤机脱水处理后的污水处理站污泥交由有机肥厂制作有机肥料；废活性炭属于危险废物，经收集后暂存于危废贮存间，定期交由有危废处理资质的资质单位处置。危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理厂的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、第一师六团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年5月24日

抄送：师市相关领导，发改委、农业农村局、自然资源和规划局、六团、生态

环境保护综合行政执法支队，阿克苏起点科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                 2021年5月24日印发