师市环审〔2021〕52号

关于生化泥绿色循环综合利用项目环境影响

报告表的批复

阿拉尔市中泰纺织科技有限公司：

你公司报送的《关于报送生化泥绿色循环综合利用项目环评审批的请示》及《生化泥绿色循环综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经组织专家评审会审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区二号园区中泰纺织科技有限公司厂区内，场址中心地理坐标为：东经 81°11'47.294"，北纬 40°36'42.404"。该项目新建一套处理规模为140t/d的生化污泥干化装置，将污泥含水率由80%处理至30%，建设内容包括：厂房、污泥干化机、干污泥料仓、值班室、机柜间、配电室及其他配套附属设施。该项目总投资3050万元，其中环保投资156万元，占总投资的5.11%。

二、该项目属于一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，我局原则同意报告表的结论。该项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工期过程中的降噪、防尘措施及施工固废清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为冷凝废水和冲洗废水。冷凝废水经收集后排至自备动力站进行回用，不外排；冲洗废水经排水管道收集至现有污水处理站进行处理。

（三）加强废气治理措施。运营期废气主要为污泥干化废气和卸料废气。干化废气采用“旋风除尘+现有污水站生物除臭”处理，通过现有120m高排气筒排放，废气中NH3、H2S排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值（NH3≤75kg/h、H2S≤21kg/h），颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度限值（颗粒物≤120 mg/m 3）。通过采取密闭式储存和输送生化污泥等措施防治恶臭无组织逸散，采取降低出料口速度和高度、洒水除尘等措施防治卸料粉尘的无组织排放，确保厂界NH3、H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准限值（NH 3≤1.5  mg/m3、H2S≤0.06mg/m3），厂界颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的主要噪声源为造粒机、圆盘式干燥机、回水泵、冷凝水泵、引风机等设备。通过采取优先选取低噪声设备、对设备采取减振处理、室内合理布置、加强设备维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要为生化污泥脱水干化后的干泥，干泥为一般固废，暂存于干料仓，收集后由车辆运输至自备动力站的燃煤锅炉进行燃烧，实现生化污泥的资源化、减量化处置目标。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、、阿拉尔经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年6月15日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队、新疆神州瑞霖环境技术研究有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                       2021年6月15日印发