

关于阿拉尔市明康牛羊屠宰场建设项目

环境影响报告表的批复
阿拉尔市明康牛羊屠宰有限公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市明康牛羊屠宰场建设项目环评审批的请示》及《阿拉尔市明康牛羊屠宰场建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆第一师十团创业园区二区，项目北侧为混凝土搅拌站，东侧为木材加工厂，南侧紧邻经二路，西侧紧邻纬四路，厂区中心地理坐标为：东经81°16'6.92"，北纬40°39'2.39"。项目总占地面积22193m2，主要建设内容为：牛、羊屠宰车间、检疫室、待宰圈、冷库及配套附属设施。项目建成后年屠宰肉牛1500头、羊10万头。项目总投资1000万元，其中环保投资125万元，占总投资的12.5%。

二、该项目为屠宰类项目，我局原则同意报告表的结论。该项目主要工艺流程为：待宰牛羊→宰前检疫→宰前处理→称重、冲淋→击晕、起吊→宰杀放血→去头、蹄→低中高位预剥→机器扯皮→锯胸骨、剖腹→胴体劈半→修整、冲淋→称重→冷藏。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期和施工后环境保护措施。重点做好施工期的防尘降尘，防止扬尘污染，禁止使用大型高噪设备和夜间施工，施工后妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水主要包括屠宰生产废水、车辆冲洗废水、车间地面和设备冲洗废水，生产废水通过污水管道进入厂区污水处理站，采用“UASB+SBR生物处理”工艺处理后，废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的二级标准后，经厂区自备污水车拉运至艾特克污水处理厂外委处理；生活污水经化粪池预处理后排入厂内自建污水处理站进行处理。
（三）严格落实大气污染防治措施。营运期大气污染物主要是待宰圈恶臭气体、屠宰加工车间恶臭气体、污水处理站恶臭气体、固废暂存间恶臭气体、油烟废气及焚烧炉废气。通过对待宰圈和固废暂存间定期喷洒环保型生物除臭剂，对屠宰车间换气系统末端设置活性生物滤层进行除臭处理，处理后的废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新建标准后无组织排放；对污水处理站所有恶臭源进行加盖密封，采用“引风机+生物除臭设施”进行处理，有组织恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准限值后，经15m排气筒排放；油烟废气经油烟净化器处理后建筑楼顶排放；焚烧炉废气采用旋风除尘器和引风机进行处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值后，经15m排气筒排放。根据项目类别和周围环境状况，确定项目卫生防护距离为400m，此范围内不得修建居住、文化教育卫生等公共活动场所。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期间，通过采取优先选用低噪声设备、对厂区合理布局、基础减振、厂房隔声、价钱厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)）。
（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目产生的一般固废包括：厨余垃圾、牛羊粪便及屠宰过程产生的内容物、碎肉碎骨、焚烧炉残渣及烟气净化系统收集到的飞灰、污水处理站污泥、废包装及员工生活垃圾。危险废物为隔油池废油脂和废兽药。餐厨垃圾委托专业单位统一清运处理，牛羊粪便及屠宰过程产生的内容物外卖至当地有机肥料生产厂家作为原料，碎肉、碎骨定期外售用作饲料生产，污泥经脱水后运至阿拉尔市垃圾填埋场进行填埋处理，废旧包装材料外售给废品回收商进行回收利用，员工生活垃圾交由环卫部门处置。项目建成初期应对焚烧炉产生的炉渣及飞灰进行危险废物鉴定，如属于危险废物，则按照相关要求进行收集暂存，并委托有资质的单位进行回收处理；如不属于则按照一般工业固体废物交由相关单位进行回收作资源化利用。隔油池废油脂属于危险废物，经收集后暂存于危废暂存间封闭容器中，定期交由有危废处理资质的资质单位处置；废兽药由检疫方负责交由有危废处理资质的资质单位处置。危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理站的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、第一师十团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年6月15日


抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、十团、生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                 2021年6月15日印发
师市环审〔2021〕54号








— 4—


