

关于第一师二团垃圾填埋场建设项目

环境影响报告书的批复

阿拉尔市城市建设管理处：

你单位报送的《关于送审第一师二团垃圾填埋场建设项目环境影响报告书的请示》及《第一师二团垃圾填埋场建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：
一、该项目位于第一师二团二十三连东南侧约5公里处，距离二团团部约17公里，项目区中心地理坐标为东经：79°58'21.0"，北纬：40°33'55.8"。该生活垃圾填埋场总占地面积3.78公顷，其中填埋区占地3.36公顷，管理站占地0.42公顷。该项目为平原型生活垃圾填埋场，主体工程包括：垃圾填埋作业区、垃圾坝、防渗系统、填埋气导排系统、渗滤液收集及处理系统、封场覆盖系统、雨水导排系统、防护网等，辅助工程包括：办公室、特种车车库、消杀车间、消防水池、进场道路、绿化系统、垃圾清运系统等,公用工程包括：给水、排水、供电、供热和消防等;环保工程包括：废水处理、废气处理、防渗系统、地下水监测井等。项目采用卫生填埋处理工艺，近期（2025年）设计库容为3.08万立方米，垃圾处理量为11吨/日；远期（2035年）设计库容达11.42万立方米，垃圾处理量为21吨/日，服务于第一师二团团部新井子镇区，服务年限15年。该项目总投资2500万元，其中环保投资337.5万元，占总投资的13.5%。
二、该项目属于城镇生活垃圾集中处置项目，我局原则同意报告书的结论。该项目垃圾填埋采用单元分层填埋法，项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。严格按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的要求进行设计、施工、运行。按要求设置防渗系统、渗滤液导排系统、封场覆盖系统等。做好施工期过程中降噪、防尘措施及施工固废的清理工作，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水，落实好防沙治沙及生态保护措施。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期废水为填埋场垃圾渗滤液、生活污水及洗车废水。填埋场垃圾渗滤液经渗滤液收集池收集后，采用UASB+MBR+RO处理工艺，处理废水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2要求后，达标废水回用于填埋场周围及道路洒水降尘，浓缩液回用于填埋场洒水降尘，不外排；洗车废水经隔油池隔油、沉淀处理，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准，由吸污车拉运至团部生活污水处理厂处理。
（三）严格落实大气污染防治措施。该项目废气主要为填埋废气、粉尘及恶臭气体。填埋气体通过由导气石笼和收集管组成的气体导排系统处理，不予回收利用；恶臭气体通过填埋后及时覆盖并喷洒除臭药水，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；严格控制固废拉运和堆填作业产生的扬尘，通过车辆密闭运输、洒水降尘、严禁大风天气作业、建设绿化隔离带等措施，控制和减少粉尘对周围环境造成的不利影响，无组织粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值；该项目卫生防护距离为500米，防护距离内不得新建永久性人群居住区、学校、医院、行政办公等敏感目标。

（四）严格落实噪音防治措施。项目运营期噪声源主要来自推土机、挖掘机、清运车辆、装载机以及装卸等。通过选用低噪音设备，定期对填埋作业机械、车辆进行维护，设置基础减震设施，加强人员噪音防护，厂区周边设置绿化隔离带等措施，确保厂界噪声强度满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，严格控制进入垃圾填埋场的垃圾种类。项目固体废物主要为管理区工作人员产生的生活垃圾和渗滤液收集池、处理站产生的污泥。生活垃圾经统一收集，污泥经压滤机脱水处置后（含水率低于60%），进入填埋场进行卫生填埋。

（六）按照规范要求在填埋场界外设置地下水监测井,定期进行水质监测、对比。加强填埋场的环境管理，设置警示标志，并注明防护距离，定期向当地环保部门提交填埋场的运行情况报告。
（七）强化环境风险防范和应急措施。建立健全运行期环保管理制度，加强垃圾气（甲烷）爆炸、垃圾溃坝、填埋场防渗层断裂污染地下水、蚊蝇孳生、危险性废物混入、洪水灾害等风险防范工作，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，严格落实各项安全管理措施，防止造成环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、二团应按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

                              2021年7月8日


抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、二团、生态环境保护

综合行政执法支队，新疆泰施特环保科技有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                      2021年7月8日印发
师市环审〔2021〕55号








— 4 —

— 6 —  

