师市环审〔2021〕62号

关于三团农林业废弃物秸秆综合利用建设项目

（一期）环境影响报告表的批复

新疆阿拉尔市润垚农林科技有限公司：

你单位报送的《关于送审三团农林业废弃物秸秆综合利用建设项目（一期）环境影响报告表的请示》及《三团农林业废弃物秸秆综合利用建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目选址位于第一师三团，厂区东侧为幸福路、南侧为新疆佳霖果业有限公司、西侧为空地、北侧直线距离约100米处为三团集中供热锅炉房，厂址中心地理坐标为东经80°3′16.037″，北纬40°21′34.995″。项目占地6670.12平方米，新建1条炭-气-电联产生产线和1条炭基生物有机肥生产线，主要建设一座厂房，辅助建设综合楼、办公室、值班室、泵房、消防水池等辅助工程，同时配套储运工程、公用工程和环保工程。建设项目总投资3500万元，其中环保投资70万元，占总投资的2.0％。

二、该项目为肥料制造和生物质能发电项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期有组织废气主要为炭-气-电联产和炭基生物有机肥2个生产线生产过程中产生的含尘废气、炭-气-电联产生产线发电机组燃用生物质可燃气产生的烟气、和食堂烹饪油烟。炭-气-电联产生产线的含尘废气经“集尘罩+袋式除尘器+15米高排气筒”处理及排放，炭基生物有机肥生产线的含尘废气经“集尘罩+旋风除尘器+脉冲袋式除尘器+15米高排气筒”处理及排放，废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；炭-气-电联产生产线燃气发电机组烟气由风机引入袋式除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放，废气中颗粒物、SO2、NOx排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；食堂油烟采取油烟净化装置处理后，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准限值要求。项目采取封闭投料口、卸料口及输送设备等措施防治无组织粉尘的逸散，厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）要求。该项目排放总量控制指标为：SO2为4.79吨/年、NOx为17.82吨/年、颗粒物为0.05吨/年。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期废水主要为生活污水。生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中表4三级排放标准后，经三团城镇排水管网排入三团污水处理厂。

（四）严格落实噪音污染防治措施。该项目噪声主要为粉碎机、筛分机、压块成型机、空压机、离心水泵等设备运行噪声。通过对设备采取消声减振处理、加强设备定期维护保养、厂区合理布置等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘灰经集中、密闭、袋装收集后暂存于厂内的原辅料贮存区，之后用作原料返回生产线全部综合利用；废弃包装袋集中收集后用于盛装除尘灰。废润滑油、废润滑油桶等危险废物分类分区暂存于厂内的危险废物暂存间，定期委托具有资质的单位转移处置。危险废物暂存间的设置及设计必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准要求。生活垃圾集中收集后定期由三团环卫部门运至三团垃圾场卫生填埋。

（六）该项目运营期应加强管理，加强设备运行维护。加强工程环境风险防范工作，建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；做好单位应急预案和地方环境应急预案的衔接，防止污染事故发生后对周围环境质量和人群健康产生不良影响；并定期进行风险事故应急演练，及时对应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、三团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年8月9日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、三团、生态环境保护综合行政执法支队、乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2021年8月9日印发