

关于阿拉尔青松化工有限责任公司危废暂存库

建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔青松化工有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔青松化工有限责任公司危废暂存库建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔青松化工有限责任公司危废暂存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

该项目选址位于阿拉尔青松化工有限责任公司厂区的东北角，在现有危险废物暂存库的基础上进行厂内异地扩建。项目东侧为含汞废水处理厂、西侧为厂内道路、南侧为无离子水站、北侧为氯乙烯合成工序，项目中心地理坐标为：东经81°12'23.568"、北纬40°36'18.759"。项目占地151.59平方米，主要建设1座危险废物暂存库，库内配有通讯、计量、照明、视频监控等设备。建设项目总投资为28万元，其中环保投资为28万元，占总投资的100%。
二、该项目为危险废物暂存库建设项目，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目危险废物暂存库采用微负压设计，并设置活性炭吸附过滤层排风机，确保库内废气经活性炭吸附净化后排放。采取上述措施后，厂界无组织非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂内无组织非甲烷总烃排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，严格落实防渗措施，加强防渗设施和危险废物包装容器的日常维护，对出现破损的,应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全、包装容器完好无埙，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为危废暂存库运输车辆及自卸车，通过加强对车辆的维护检修并采取减速、禁止鸣笛等措施后，能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。
（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。废含油抹布集中收集后，由园区环卫部门定期清运；活性炭吸附过滤层排风机处理挥发废气产生的废活性炭收集后，同其他危险废物分区、分类安全贮存于该危险废物暂存库中，定期委托具备危险废物处置资质的单位转移处置。

（六）强化风险防范措施，有效防范环境风险。危险废物暂存库设观察窗、防爆灯照明和视频监控设施；暂存库地面沿墙、围堰均设15厘米宽的导流槽，导流槽接入库内废液收集池，以收集泄漏液体。库内严格执行安全和防火相关技术规范要求；入库的危险废物应加强管理，设置管理台账；加强岗位人员的技术培训和安全知识培训，提升人员业务素质；加强日常管理和设备维护；定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施；采取严格的预防措施避免风险事故发生。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、阿拉尔经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

                                   2021年8月9日


抄送：师市相关领导，发改委、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队、新疆辰光启航环保技术有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                         2021年8月9日印发
师市环审〔2021〕66号








— 4 —

— 6 —  

