师市环审〔2021〕84号

关于阿拉尔市大漠天然气有限责任公司

阿拉尔市汇安加油加气站建设项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市大漠天然气有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市大漠天然气有限责任公司阿拉尔市汇安加油加气站建设项目环境影响报告表的申请》及《阿拉尔市大漠天然气有限责任公司阿拉尔市汇安加油加气站建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔市阿和公路和阿沙公路交汇处。项目东侧为阿和公路、南侧北侧均为空地，西侧为阿沙公路。项目加油加气站中心地理位置坐标为：东经81°14′2.112″，北纬40°25′4.262″，天然气管道起点坐标为：东经81°14′14.392″，北纬40°26′30.441″，终点坐标为：东经81°14′0.130″，北纬40°25′7.820″。项目加油加气站占地面积14929.56平方米，天然气管道占地面积10998平方米。项目主要建设内容包括：加油加气站和天然气管道，站内配有储气井、油罐、加油机等设备，同时配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。项目总投资1782.24万元，其中环保投资95万元，占总投资的5.33％。

二、该项目属于加油、加气站建设项目，我局原则同意报告表的结论。该项目卸油生产工艺流程为：油罐车→密闭卸油口→油罐→油气回收管线→油罐车；加油生产工艺流程为：拉油罐车→卸油→埋地油罐贮存→加油机加油→加油车；加气生产工艺流程为：管道气→储气瓶组→加气机→CNG车载气瓶。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期大气污染物主要为卸油工序、加油工序、罐区及储气井等逸散的有机废气（以非甲烷总烃计）及食堂油烟。卸油工序、加油工序及罐区均采用油气回收装置对“大小呼吸”逸散的油气进行回收，汽柴油储罐为双层罐，设置有储罐渗漏监测系统，进行在线分析及报警；储气井设置可燃气体浓度检测报警装置并通过采取加强生产管理，定期维护和检查生产设备及管道等措施，厂界非甲烷总烃排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中表3油气浓度无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后，外排油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度标准限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为油罐清洗废水、地坪冲洗废水，油罐清洗废水由有资质的单位进行处置，地坪冲洗废水经隔油池处理后排入项目区化粪池；生活污水经化粪池处理，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后，定期由吸污车拉运至阿拉尔市生活污水处理厂处置。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要为压缩机、油泵等机械设备运行噪声，通过选用低噪声设备，合理布设、基础减振等措施后，南侧、北侧厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；东侧、西侧厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目产生的固体废物主要为罐底油泥、油罐清洗废水、沾油废物及生活垃圾。其中罐底油泥、油罐清洗废水、沾油废物属于危险废物，由具备危险废物处置资质的单位统一收集后处置，沾油废物严禁混入生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运至阿拉尔市生活垃圾填埋场。

（六）该项目运营期加强管理，加强设备运行维护。加强项目环境风险防范工作，建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；做好单位应急预案和地方环境应急预案的衔接，防止污染事故发生后对周围环境质量和人群健康产生不良影响；并定期进行风险事故应急演练，及时对应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化时，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、十二团按照《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年10月11日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、商务局、十二团、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                       2021年10月11日印发