师市环审〔2021〕88号

关于第一师二团城镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市城市建设管理处：

你单位报送的《关于送审第一师二团城镇污水处理厂建设项目环评审批的请示》及《第一师二团城镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于二团七连西北侧300米（新井子镇），西南侧为殡仪馆、北侧和东侧为农田，厂区中心地理位置坐标为东经79°50′53.602″，北纬40°35′56.510″。项目占地9837.9平方米，新建一座处理规模为2500 立方米/天的污水处理厂。建设内容主要包括综合办公间、预处理车间、生化处理车间、产水间、污泥脱水间、接触消毒池等配套设施。项目为污水处理及其再生利用建设项目，属于环境保护工程，总投资为3800万元，全部为环保投资。

二、该项目采用“预处理+A2/O工艺+BBR提质降耗反应器+纤维转盘过滤器+药剂消毒”污水处理工艺，我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。施工场地设置硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；对施工场地的弃土及时填埋或清运，定期对道路洒水；加强对堆场和露天仓库的管理，采取喷淋、覆盖等措施；运输车辆需严密覆盖，严禁撒漏；施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水降尘；施工噪声严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定要求；对施工废弃物及时清理分类，集中处理，回收利用；做好施工期结束后土地平整、植被恢复的工作及防沙治沙等生态保护措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要为NH3、H2S等恶臭气体。通过对污水处理单元池采取加盖措施，产生的恶臭经集气系统收集后采用化学洗涤除臭系统（水喷淋系统+植物液喷淋系统）处理，处理后由一根15米高排气筒排放，废气中NH3、H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。加强污水处理厂的卫生管理，定期对排水管网、建筑物及其配套设备进行检修和维护，及时清运污泥，周围种植绿化隔离带，确保厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4二级标准要求。项目卫生环境防护距离为100米，在此范围内禁止新建医院、学校、居民点等环境敏感设施。

（三）严格落实水污染防治措施。项目出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中水质要求后进行冬储夏灌，夏季用于林带灌溉，冬季储存于暂存池内。严格落实分区防渗，做好污水处理装置及废水收集管道的防渗处理，严防“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏环境风险影响降到最低。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期主要噪声源为风机、脱水机、提升泵设备等。通过对设备采取消声、减振及室内合理布置，加强设备维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目运营期产生的固体废物主要是栅渣、沉砂、生活垃圾及污泥。栅渣、沉砂及生活垃圾委托环卫部门定期清运；污泥采用高压板框压滤系统脱水至60%以下，定期外运至垃圾填埋场处置，严禁污泥在厂区长期堆放。

（六）强化各项环境风险防范措施,有效防范环境风险。厂区设置足够容积的事故水池，事故废水须妥善处理，严禁外排。完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，及时发现、处理故障，保证污水处理站的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、二团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年10月11日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、水利局、二团、生态环境保护综合行政执法支队、新疆泰施特环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                      2021年10月11日印发