师市环审〔2021〕90号

# 关于第一师阿拉尔市十三团红桥镇污水处理厂

# 建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市城市建设管理处：

你单位报送的《关于送审第一师阿拉尔市十三团红桥镇污水处理厂建设项目环评审批的请示》及《第一师阿拉尔市十三团红桥镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于十三团红桥镇原污水处理厂（氧化塘）西侧，厂区东南侧145米处为平房居民点、南侧85米处为红桥小区、东侧为现有氧化塘、北侧为农田，厂区中心地理位置坐标为东经81°36′48.541″，北纬40°41′11.406″。新建一座处理规模为1200立方米/天的城镇生活污水处理厂，总占地面积5849.83平方米，现有氧化塘作为冬储夏灌的暂存池进行利用。主要建设粗细格栅-提升泵-旋流式沉砂器综合池、A2/O生化池及其配套设施。项目总投资为2200万元，其中环保投资为234万元，占总投资10.6%。

二、该项目属于污水处理及其再生利用中新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理项目，污水处理工艺为“预处理+A2/O工艺+BBR提质降耗反应器+纤维转盘过滤器+药剂消毒”。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。施工场地设置围墙或围挡，严禁大风天气施工作业，定期对道路洒水降尘；运输车辆物料加盖篷布，严禁撒漏；施工废水经收集沉淀后用于降尘；做好施工降噪措施；对施工废弃物及时清理分类，集中处理，回收利用；做好施工结束后的迹地恢复、水土保持、防沙治沙等生态保护措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为污水处理厂运行产生的含NH3、H2S恶臭气体。通过在污水处理单元池上方加设盖板进行密闭，恶臭废气采用“负压风机收集+活性炭吸附装置处理”后由一座15米高排气筒排放，NH3、H2S、臭气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求。采取及时清运污泥、种植绿化隔离带等措施，确保厂界无组织NH3、H2S排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求。该项目卫生环境防护距离为50米，在此范围内禁止新建医院、学校、居民点等环境敏感设施。

（三）严格落实水污染防治措施。该污水处理厂出水须同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1城市绿化标准、《城市污水再生利用 农田灌溉水质》（GB20922-2007）中表1纤维作物灌溉标准后进行冬储夏灌，夏季用于厂区绿化、红桥镇道路清、周围棉田灌溉，冬季暂存于现有氧化塘，严格落实分区防渗，做好污水处理装置及收集管道的防渗处理，防止跑、冒、滴、漏，将污水泄漏风险降到最低。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声源主要为回转格栅除污机、水下搅拌机、高压隔膜板框压滤机、螺污泥泵、风机等机械设备。通过对设备采取消声、减振、室内布置、加强设备维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目产生的固体废物主要为废活性炭、废润滑油、格栅、沉砂、污泥及生活垃圾。其中，废活性炭、废润滑油属于危险废物，暂存于厂区内危险废物暂存库，废活性炭、废润滑油定期交由具备相应危险废物处置资质的单位转移处置。危险废物暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关要求进行建设和管理。栅渣、沉砂及污泥属于一般工业固体废物，栅渣、沉砂委托环卫部门定期清运；污泥采用“污泥浓缩罐+高压隔膜板框压滤机”脱水至60%以下，定期外运至十三团垃圾填埋场处置，严禁污泥在厂区长期堆放。生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运处理。

（六）建立健全运行期环保管理制度，完善环境风险事故应急预案和事故防范措施，建立应急救援指挥系统，并定期进行应急培训和演练。做好日常巡检维修，保证污水处理设施的正常运行，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、十三团按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2021年10月12日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、水利局、十三团、生态环境保护综合行政执法支队，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                     2021年10月12日印发