师市环审〔2022〕30号

关于阿拉尔市汇嘉牲畜屠宰有限公司生猪屠宰场

建设项目环境影响报告书的批复

阿拉尔市汇嘉牲畜屠宰有限公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市汇嘉牲畜屠宰有限公司生猪屠宰场建设项目环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市汇嘉牲畜屠宰有限公司生猪屠宰场建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市七团4监区，现已废弃，项目区东侧为耕地、南侧为阿拉尔市枣乐园果品有限公司、北侧为空地、西侧为荒地。项目占地面积31195.59平方米，中心地理坐标为：E 80°44′35.14″，N 40°34′42.25″。主要建设屠宰车间、分割车间、待宰圈、污粪间、无害化处理车间、排酸车间，配套建设配电房、环保型电蒸汽锅炉、污水处理站（日处理300吨污水）及管理用房等相关配套附属设施。项目建成后，年屠宰生猪20万头。项目总投资3000万元，其中环保投资150万元，占总投资的5%。

二、该项目属于屠宰及肉类加工项目，该项目工艺流程为：生猪→入场检验→圈养待宰→淋浴→麻电穿刺→烫毛、打毛→去头蹄尾→取内脏、内脏清洗→检验→劈半→摘三腺→冲洗→冷却排酸→冷藏→外售。我局原则同意报告书的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为待宰圈、屠宰车间、污粪间、污水处理站、无害化处理车间产生的恶臭气体及食堂油烟。待宰圈、屠宰车间、粪污间产生的恶臭收集后通过除臭塔处理（吸附效率为90%），经15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站产生的恶臭收集后通过除臭塔处理（吸附效率为90%），经15m高排气筒（DA002）排放；无害化处理车间产生的恶臭负压收集后通过除臭塔处理（吸附效率为90%），经15m高排气筒（DA003）排放，废气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表2最高允许排放浓度限值要求。项目采取废水处理单元密闭、及时清扫、加强车间通风、加强设备维护等措施，确保场界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水主要为生猪屠宰废水、锅炉排污水、地面冲洗废水、软水制备装置再生废水、车辆冲洗废水、冷凝水，生产废水通过管道进入厂区污水处理站，采用“预处理+隔油池+水解酸化+缺氧好氧A/O生物接触氧化+MBR膜过滤+消毒处理”污水处理工艺进行处理；生活污水经化粪池预处理后排入场区污水处理站处理；生产、生活废水经处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水 水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准后，用于七团G580国道两边及场区周边林带灌溉。非灌溉期废水暂存于厂区污水处理站西侧的回用水暂存池内。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声源主要为刨毛机、输送机、提升机、劈半锯、压缩机、风机、泵类等设备。通过选用低噪声设备、基础减振、消声、合理布局项目区内高噪声设备等降噪措施，确保场界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求[昼间≤60dB（A）,夜间≤50dB（A）]。

（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。项目固体废物主要包括猪粪、猪毛、肠胃内容物、骨渣、甲状腺、肾上腺、淋巴结、污泥、检疫不合格病猪及病疫内脏、废机油、废机油桶、废消毒液及生活垃圾。废机油、废机油桶、废消毒液桶属于危险废物，经收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托具备相应危险废物处置资质的单位转移处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的相关要求进行建设和管理；猪粪、肠胃内容物、骨渣、甲状腺、肾上腺、淋巴结、污泥（含动植物油）外售给当地有机肥厂做有机肥；猪毛全部收集后外售给猪毛制品企业；检疫不合格病猪及病疫内脏采用“高温生物灭菌”技术进行无害化处理后，肉骨粉外售有机肥厂家作为有机肥原料生产有机肥，油脂销售给生物燃料企业生产清洁燃料；生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理。

（六）该项目运营期加强管理，加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、七团（玛滩镇）按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年5月11日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、七团、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2022年5月11日印发