师市环审〔2022〕17号

关于阿拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市恒安加油加气站建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔大漠天然气有限责任公司：

你单位报送的《关于审批拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市恒安加油加气站建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市恒安加油加气站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区精细石油化工片区（化工园区）Ⅰ区，东南侧为东环路，西侧为经一路，北侧为经四路，占地面积为18262.29平方米。项目地理位置坐标为东经81°12′22.052″，北纬40°35′31.668″。主要建设内容包括：加油加气合建站1座，加油站部分设置2具SF型30 m3汽油储罐，2具SF型50m3柴油储罐，7台双枪加油机；LNG加气部分设置一台60m3储罐，一台潜液泵撬，一台卸车橇、一台BOG橇及2台LNG双枪加气机；CNG加气部分设置一套水容积为12m3储气瓶组及配套工艺设备，设置7台三线双枪CNG加气机；充电部分预留4台充电桩。同时配套建设辅助工程、公用工程和环保工程。项目总投资7500万元，其中环保投资123万元，占总投资的1.6％。

二、该项目属于加油、加气站建设项目，我局原则同意报告表的结论。该项目加油工艺流程为：拉油罐车→卸油→埋地油罐贮存→加油机加油→加油车；LNG加气工艺流程为：LNG罐车→LNG烃泵→LNG储罐→LNG烃泵→LNG汽车；CNG加气工艺流程为：管道气→压缩机→储气瓶组→CNG售气机→CNG车载气瓶。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施实施项目建设和运营。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期废气主要为加气工序、卸油工序、加油工序、罐区及储气井等逸散有机废气（以非甲烷总烃计）。CNG加气工序产生的废气通过加强加气作业，种植绿化，卸油工序、储油工序、加油工序产生的非甲烷总烃采用油气回收系统对“大小呼吸”逸散的油气回收处理，汽油、柴油储罐均采用双层罐，设置有储罐渗漏监测系统，进行在线分析及报警，储气井设置可燃气体浓度检测报警装置并采取加强生产管理，定期维护和检查生产设备及管道等措施，确保非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)中表3油气浓度无组织排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水和生活污水。设备清洗废水及地面冲洗废水经隔油池处理后，接入市政污水管网最终进入园区污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声源主要为输油泵、空调、加油机、空压机等设备，通过对设备设置减振底座，对厂房进行隔声处理，将高噪声设备置于专门密闭房间，定期对设备进行测试、维修、保养，确保厂界四周昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目产生的固体废物主要为油罐清洗产生的含油废渣、废含油抹布和生活垃圾。其中油罐清洗产生的含油废渣属于危险废物，由具备危险废物处置资质的单位统一收集后处置，严禁在项目区存放。生活垃圾与废含油抹布分别收集后交由环卫部门统一处置。

（六）该项目运营期加强管理，加强设备运行维护。加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、你单位须严格按照《排污许可证管理暂行规定》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化时，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年3月18日

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、自然资源和规划局、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                        2022年3月18日印发