师市环审〔2022〕19号

关于阿拉尔经济技术开发区中水资源化利用及生态修复工程环境影响报告表的批复

阿拉尔经济技术开发区：

你单位报送的《关于送审阿拉尔经济技术开发区中水资源化利用及生态修复工程环境影响报告表的请示》及《阿拉尔经济技术开发区中水资源化利用及生态修复工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 项目位于阿拉尔经济技术开发区工业污水暂存池（俗称氧化塘）西南角，与氧化塘中心位置相距1.8km，新建一座库容为300万m3的中水库，用于接纳阿拉尔经济技术开发区污水处理厂处理达标后的尾水，冬季储存，夏季灌溉期用于配套建设的碳汇林绿化灌溉。新建2.82km的输水管线及配套设施，输水管线采用地埋式敷设，同时配套公用工程和环保工程。项目区东南侧6km处为塔里木河，西侧2.3km处为塔北一干排渠，北侧约2.8km处为中泰纺织科技有限公司的1000万m3废水暂存池。项目区中心地理位置坐标为：东经81°25′0.378″，北纬40°43′25.620″；引水管道起点坐标为：东经81°23′5.486″，北纬40°42′46.694″，终点坐标为：东经81°24′41.277″，北纬40°43′21.295″。项目占地面积为1148532m2，总投资11306.1万元，其中环保投资200万元，占总投资的1.77％。

二、我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施实施项目建设。

三、你单位在项目运营中，应认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施要求，加强生态保护工作，重点做好以下工作：

（一）认真落实生态环境保护措施。做好施工过程中土料场、弃土场、施工营地的生态保护措施；严格控制施工作业带宽，减少临时土地占用，弃渣、弃土严格管理；管沟开挖，分层堆放，分类回填；加强施工人员教育，严禁乱砍、乱挖。项目区现有氧化塘经过多年治理和生态修复，区域植被、野生动物、鸟类、鱼类等生态系统相对比较稳定，须根据具体情况适时注入达标尾水，维持氧化塘现有生态系统的稳定性，做好施工结束后的生态恢复措施。

（二）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为管理站房职工产生的少量生活污水，经地埋式一体化生物处理装置处理，出水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 654275-2019）表2中C级标准后，用于周围荒漠植被灌溉。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要为抽水泵房离心泵运转噪声。通过基础减振，加强设备的维护和保养，保证设备运行状态良好。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期固体废物主要为施工生活垃圾、弃土、建筑垃圾、废润滑油。生活垃圾经施工现场设置的临时垃圾收集点集中收集后定期由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋；土石方开挖产生的弃土及时拉运至弃土场填埋；可回收利用的建筑垃圾，优先考虑回收，不可利用部分及时清运至阿拉尔市建筑垃圾处置场统一处理；机械维修保养产生的废润滑油暂存后委托有资质的危废处置单位处置。

运营期固体废物主要为生活垃圾和中水库清淤产生的淤泥。清淤产生的淤泥属于一般工业固体废物，外运至阿拉尔市一般工业固体废物填埋场填埋；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场填埋。

（五）该项目运营期加强管理，加强设备运行维护。加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化时，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、阿拉尔经济技术开发区应按照《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2022年3月11日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、十团、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                       2022年3月11日印发