
关于新疆兵团第一师大石峡水利枢纽

兵团配套上游水库缩库改造工程

环境影响报告书的批复

水利工程管理服务中心：

你单位《关于申请审批新疆兵团第一师大石峡水利枢纽兵团配套上游水库缩库改造工程环境影响报告书的请示》及《新疆兵团第一师大石峡水利枢纽兵团配套上游水库缩库改造工程环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于上游水库，库址属于阿克苏河流域下游、和田河、叶尔羌河三河冲积平原交汇地带，具体地理位置为东经80°33′45″～80°45′，北纬40°20′～40°32′30″，属塔里木灌区的塔南灌区。该项目主要建设内容为进库渠延伸段23+700—37+390段共13.69km新建渠道工程建设；沿上游水库设计淹没线设置围栏和管理道路42.88km，与原主坝形成合围；老引水渠23+700—36+103段共12.403km渠道工程改造建设。该工程估算总投资额60800.78万元，环保专项投资234.94万元，占投资总额的0.39%。

二、该项目属于河湖整治工程建设项目，我局原则同意报告书的结论。该工程建成后，以大石峡水利枢纽建设后径流调蓄替代部分平原水库，减少蒸散库损量为基础，区域不新增加引水量，只对上游分配水量在本灌区内进行合理的调配和利用。本工程占用林草地，应取得合法手续后方可进行施工。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、该工程在建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保措施要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作： 

（一）加强施工期环境保护管理工作。按照施工总体布置，严格设置各施工生产场地、施工临时道路。严格限制施工活动范围，禁止在施工道路宽度外超范围行走，禁止施工机械碾压非施工区域，减少对环境的扰动。加强对施工人员的管理，提高其环境保护意识，保护好野生动植物资源。禁止一切打猎等破坏野生动物资源的行为发生。严格执行有关防止水土流失和做好生态恢复的要求，工程设置10处临时生产生活区，均不得在一、二级水源保护区范围内。库区范围内不得布设排放污染物的设施。沿线的施工区全部选择在沿线植被覆盖低的地方，任何临时工程不得占用水源保护区范围。委托有资质的单位开展施工环境监理，并定期向当地生态环境保护部门提交工程环境监理报告。施工结束后，施工临时生产及临时生活设施将予以拆除，对施工迹地进行场地平整，以利于天然状态下植被恢复。

（二）严格落实水污染防治措施。本次缩库改造工程施工期间，加强库区水质管理，禁止新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的项目，制定库区水污染防治管理办法，做好宣传工作，提高人员水资源、水环境保护意识。在施工期不得在库区内及水源地保护区范围内设置临时构筑物，且不得涉水施工；加强宣传教育工作，禁止在库区内开展一切生产生活活动。加强农业管理，积极发展生态农业，调整农业结构和耕作方式，科学合理使用农药、化肥；统一进行灌区排水规划与建设，加强水资源利用管理工作。

该工程涉及地表水水源地保护区，水质保护目标为Ⅲ类及以上水体，根据《污水综合排放标准》中有关污水排放分级标准的规定，禁止向地表水体排放污水。因此施工期保护渠道及水库水质不受施工生产、生活废水的污染，砂石加工系统废水、混凝土拌和系统冲洗废水、机械保养含油废水、施工排水和生活污水经过处理后，进行循环利用或综合利用，防止生产、生活废水以任何形式进入渠道及水库。在施工营地及砂石加工区共安放环保厕所10座，粪便经收集后投入化粪池处理。施工结束后应对化粪池进行清运、消毒、掩埋等处理，以消除对环境的影响。
（三）严格落实大气污染防治措施。定期对开挖密集区域洒水，其它各类施工区、施工道路不定时进行洒水降尘。施工期间，施工区及施工生活区附近应设置限速标志，防止车速过快产生扬尘污染环境，尽量减少运输过程中产生的扬尘；在大风季节施工时，应采取蓬布遮盖运料。

（四）严格落实噪音污染防治措施。采用符合环保要求的低噪声设备和工艺，降低源强；加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；振动大的机械设备使用减震机座降低噪声，尽量减少高噪声设备的使用时间。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。工程弃土，运往弃渣场。渣场堆放采用台体方式，对其采取挡护工程，表面恢复植被。渣场施工工艺和方法详见水保方案。本环评要求，工程弃土运往T2、T3取土场；根据施工布置，在各临时生活区设置一个垃圾收集站，统一布置，合理布设。禁止车辆和施工人员在施工区和荒野丢弃各类垃圾；工程结束后，拆除施工区的临建设施，对混凝土拌和系统、机械停放场、料场、仓库和生活区及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，厕所、污水坑必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，作好施工迹地恢复工作；各施工承包商应安排专人负责生产废料的收集，废钢筋、废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；废料统一回收，集中处理。
严格落实水生生态保护措施。严格按照集中式生活饮用水水源地相关要求对该项目进行管理。项目在运行期，应加大对水库库区进行巡查，设立明显标志，加强水环境保护的宣传力度。上游水库缩库改造工程运行水位由1031.15m降至1029.8m时，使原淹没区裸露，致使原湿地土壤及水生植被暴露出来。由于库区内地表水因围栏及管理道路的修建阻隔了库区内地表水对其供水。项目在工程实施过程中，对减少库区范围及库区周边植被进行生态供水，以确保减水区内植被及库区周边植被的正常生长；在工程完建后须通过改造后的老引水渠对原淹没区进行生态供水，确保水生植被类型逐渐演变为湿地植被与旱生植被类型。避免造成荒漠化等不利环境影响问题。将上游水库作为水生生物栖息地予以重点保护，定期开展水质、水生生物等生态环境监测，落实水生生态监测工作，加强施工期运行期管理。
四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，在相关网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址为http://114.251.10.205/#/pub-message），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。          

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、师市水利局根据《关于印发<第一师阿拉尔市党政及其工作部门环境保护工作职责暂行规定>的通知》（师市党办发〔2017〕47号）要求，做好该项目环境监管工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查监督工作。

 第一师阿拉尔市生态环境局

2021年1月29日

抄送：师市相关领导，发改委、住建局、水利局、生态环境保护综合

行政执法支队，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

第一师阿拉尔市生态环境局              2021年1月29日印发                                                
师市环审〔2021〕5号








PAGE  
- 3 -

